## Troškovnik
Građevina: KOLEKTOR OBORINSKE ODVODNJE
Lokacija: Dubrovnik, ulica Paska Baburice i Uz Batalu
TROŠKOVNIK
I PRIPREMNI RADOVI
1. | Iskolčenje trase kolektora oborinske odvodnje sa obilježavanjem iskolčenih točaka na terenu i osiguranjem točaka.Obilježavanje i označavanje točnih položaja revizijskih okana i kućnih priključaka prema situaciji na terenu.
| Obračun po m1 iskolčene trase | m1 | 172 |  | 0
2. | Označavanje postojećih podzemnih instalacija koje prolaze ili sijeku trasu kolektora odvodnje putem predstavnika nadležnih komunalnih službi. | paušal | 1 |  | 0
3. | Provedba privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Obuhvaća sve potrebne znakove i svjetlosnu signalizaciju. | pauš | 1 |  | 0
4. | Natpisna ploča sa podacima o građevini ,investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, nadzoru i izvoditeljima radova. | pauš | 1 |  | 0
5. | Zapilavanje postojećeg asfaltnog i betonskog zastora kolnika obostrano po dužini kanala u širini 20 cm šire od širine iskopa rpva da ne bi došlo do oštećenja postojećeg asfaltnog zastora.Ukupna širina zapilavanja je 150 cm na dijelu trase fekalne i oborinske kanalizacije ,a 100 cm na dijelu oborinske odvodnje. Obračun po m1. | m1 | 200 |  | 0
| I PRIPREMNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
II. ZEMLJANI RADOVI
1. | Razbijanje i prekopavanje , iskop, utovar i odvoz na gradsku deponiju postojećeg asfaltnog zastora i betonskog kolnika. Na dijelu Ulice Paska Baburice predvidjeno uklanjanje cijele kolničke površine u širini cca 3,0 m a duž ulice Uz Batalu u širini 1,30m.
| Obračun je po m2. | m2 | 420 |  | 0
2. | Iskop rova za kolektor oborinske odvodnje, širine 130 cm u vrhu i 70cm u dnu rova, dubine minimalno 120 cm prema niveleti uzdužnih profila.Iskop je u tlu "B" ktg i "C" ktg. Dio materijala privremeno deponirati, te kasnije koristiti za zatrpavanje rova, a dio materijala utovariti i odvesti na deponij. Obračun je po m3 iskopa u sraslom stanju, bez obzira radi li se o materijalu koji se odvozi ili koristi za zatrpavanje. | m3 | 120 |  | 0
3. | Iskop proširenja i produbljenja jarka za revizijska i priključna okna oborinske odvodnje sa utovarom i odvozom iskopanog materijala "B" i "C" kategorije.Obračun je po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 15 |  | 0
4. | Iskop rova za kolektor oborinske odvodnje, širine 130 cm u vrhu i 70cm u dnu rova, dubine minimalno 120 cm prema niveleti uzdužnih profila.Iskop je u tlu "B ktg .Dio materijala privremeno deponirati, te kasnije koristiti za zatrpavanje rova, a dio materijala utovariti i odvesti na deponij. Obračun je po m3 iskopa u sraslom stanju, bez obzira radi li se o materijalu koji se odvozi ili koristi za zatrpavanje. | m3 | 40 |  | 0
5. | Planiranje dna jarka svih cjevovoda na projektiranu kotu sa točnošću +/- 1 ,0 cm. U količini je i planiranje posteljice zasunskih i revizijskih okana.Obračun je po m2 isplanirane površine. | m2 | 160 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja pijeska gran 0-8 mm za posteljicu oborinske i fekalne odvodnje debljine 10 cm, zasipanje okolo cijevi i iznad tjemena cijevi u visini 20cm. Obračun je po m3 ugrađenog pijeska. | m3 | 40 |  | 0
7. | Dobava tamponskog materijala gran 0 - 64 mm i 0-32mm, te zatrpavanje preostalog dijela jarka. Zatrpavanje se vrši u slojevima 40 cm sa zbijanjem vibronabijačem. U obračunu je i zasipanje oko zasunskih okana.Obračun je po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 100 |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
III. MONTERSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja PP korugiranih cijevi DN/ID 300 mm KSN8 sa integriranim naglavkom i brtvom obodne krutosti , standardne duljine 6,0 m. Cijevi se polažu na pripremljenu pješčanu posteljicu.Obračun je po m1 montirane cijevi. | m1 | 172 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja PVC cijevi d 160 mm, SN8 , SDR 34 sa integriranim naglavkom i brtvom obodne krutosti SN 8, standardne duljine 5,0 m. Cijevi se polažu na pripremljenu pješčanu posteljicu.Obračun je po m1 ugrađene cijevi. | m1 | 10 |  | 0
3. | Nabava i montaža lijevano željeznih tipskih poklopaca ,komplet sa pripadajućim fiksnim okvirom dim 600/600 mm, nosivosti 250 KN sa natpisom OBORINSKA.Obračun je po komadu. | kom | 7 |  | 0
4. | Nabava i montaža lijevano željeznih kišnih ovalnih slivničkih rešetki tip 702 SR, samozatvarajuće dim 400x400 mm, DN 400. Obračun je po komadu slivnika. | kom | 7 |  | 0
5. | Ispitivanje od strane ovlaštene firme, montiranog gravitacijskog kolektora oborinske odvodnje na vodonepropusnost prema uvjetima iz projekta.Probni pritisak je 0,5 bara , na najvišem dijelu probne dionice, i održava se 30 minuta.Za to vrijeme ne smije doći do propuštanja vode ni na jednom mjestu cjevovoda.Obavezno voditi zapisnik o izvršenoj kontroli na vodonepropusnost.U cijeni je uračunata i dobava potrebne vode.Obračun je po m1 kolektora. | m1 | 173 |  | 0
6. | Čišćenje i ispiranje cjevovoda oborinske odvodnje nakon kompletno dovršenih radova .Obračun je po m1 kolektora. | m1 | 173 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja revizijskih okana za oborinsku odvodnju, unutarnjeg promjera DN 800 ( oborinska ) prema zadanim kutevima i priključnim profilima u projektnoj dokumentaciji. Šaht opremljen sa tri stupaljke. | kom | 7 |  | 0
| III MONTERSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
IV BETONSKI I ARM BET RADOVI
1. | Izrada betonske podloge ispod okana betonom C 12/15 ,debljine 5 cm.Obračun je po m2 površine. | m2 | 12 |  | 0
2. | Dobava i izrada slivničkih okana sa taložnikom prema nacrtu u prilogu.Slivničko okno se izrađuje od betonske cijevi f 300 mm, pojedinačne dužine 1,0 m, za izvedbu sifonskog okna oborinske odvodnje.U cijenu radova je uračunato probijanje otvora f 160 sa obradom otvora nakon izvedbe spoja ,te beton ispod i oko betonske cijevi, C 25/30. Obračun je po komadu slivničkog okna. | kom | 7 |  | 0
3. | Nabava, doprema,izrada i montaža armature u zidove i ploče slivničkih okana i prstena iznad revizijskih okana.
| -šipke B 500 B | kg | 300 |  | 0
| -mreže B 500 B | kg | 200 |  | 0
| IV BETONSKI I ARMIRANOBET. RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
IV ASFALTERSKI RADOVI
1. | Dobava, prijevoz istovar i razastriranje tampona za izradu posteljice u debljini 10 cm. | m3 | 42 |  | 0
2. | Niveliranje i zbijanje posteljice . Priprema za asfaltiranje | m2 | 420 |  | 0
3. | Nabava, doprema i polaganje bitumeniziranog nosivog sloja asfalta debljine 5 cm ( BNS 16 B ) na pripremljenu i ispitanu tamponsku podlogu.Zasječene rubove postojećeg asfaltnog zastora prije asfaltiranja očistiti i emulzirati.Obračun je po m2 asfaltirane površine. | m2 | 420 |  | 0
| V ASFALTERSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
VI. ZIDARSKI RADOVI
1. | Zaziđivanje otvora oko cijevi u oknima od elastoplastičnog materijala, da se omogući elastičnost između stijenki cijevi i betona okna. Obračun je po komadu otvora. | kom | 7 |  | 0
| V. ZIDARSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
VII OSTALI RADOVI
1. | Izrada i montaža zaštitne ograde.Zaštitna ograda se montira duž cijele trase -jednostrano , a na dijelu trase dvostrano uz rub iskopanog jarka.Obračun je po m1 montirane ograde. | m1 | 170 |  | 0
2. | Izrada i montaža montažnih pješačkih prijelaza preko jarka sa zaštitnom ogradom, za pristup stambenim i drugim objektima. Obračun je po komadu. | kom | 4 |  | 0
| VI OSTALI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA
| I) PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| II) ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
| III) MONTERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| IV) BETONSKI I ARM BET RADOVI: |  |  |  | 0
| V) ASFALTERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| VI) ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| VII) OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0