## Otu
OPĆI TEHNIČKI UVJETI
Ovi opći i posebni uvjeti Troškovnika su sastavni dijelovi Ugovora o građenju! Odredbe ovih uvjeta se smatraju sastavnim opisom svake stavke Troškovnika, te su obavezni za Izvođača.
Prije davanja ponude po ovom Troškovniku preporuča se ponuditeljima sukladno Dokumentaciji o nabavi upoznati se s lokacijom, načinom i mogućnosti pristupa, raspoloživom projektnom dokumentacijom i uvjetima rada, kako bi ponuda uključivala sve troškove za dovršetak ugovora. Ukoliko se prije dostave ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, Ponuditelj je dužan pismenim putem kontaktirati Naručitelja radi objašnjenja. Eventualno potrebna usklađenja mjera i oblika dogovoriti s Projektantom i kao takve obuhvatiti u ponudu. Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati;
Sve nejasnoće u projektu, Izvođač je dužan prije početka radova razjasniti sa projektantom. Bez pismene suglasnosti projektanta, izvođač nema pravo na izmjenu projekta, a eventualne opravdane izmjene projekta dužan je unijeti uz suglasnost i potpis nadzornog inženjera u građevinski dnevnik;
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projektnog rješenja, troškovnika i stanja na gradilištu, Izvođač je dužan pravovremeno o tome obavijestiti nadzornog inženjera, projektanta i investitora i zatražiti potrebnu dopunu dokumentacije;
Izvođač je dužan dogovoriti se s Investitorom i nadzornim inženjerom oko organizacije rada, zaštiti od oštećenja svih površina preko kojih komunicira i na kojima se ne izvode radovi, te sve uredno očistiti i vratiti u prethodno stanje nakon završetka radova. Isto se odnosi i za eventualne radove na popravcima;
Obavezom izvođača obuhvaćena je sva dobava materijala, rad, strojevi, oprema, prijevozi, prijenosi, montažni i sitni materijal, amortizacija, takse, svi pomoćni objekti, iskolčenja, te neće se posebno obračunavati. Također sve vrste radova na izradi i montaži provizorija i radnih i zaštitnih skela, sve vrste radova na montaži gradilišne opreme i provedbi svih zaštitnih mjera, sva ispitivanja i podešavanja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova, funkcionalne probe, podešavanje i puštanje u probni rad, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku obaveze su izvođača i neće se posebno obračunavati (ukoliko to nije predviđeno pojedinačnom stavkom). Obaveza izvođača je i izrada uputa za rukovanje i održavanje ugrađene opreme i izradu svih protokola o ispitivanju (ukoliko to nije predviđeno pojedinačnom stavkom);
Izvođač je dužan sve radove izvesti stručno, kvalitetno, odgovorno, koristiti prvorazrednu tehnologiju, pridržavajući se važećih primjenjivih Zakona, projektne/tehničke dokumentacije, važećih pravilnika i Tehničkih propisia, normi, pravila struke, uputa projektanta, i nadzornog inženjera, te uvjeta Ugovora o građenju;
Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i završenih radova, jedini je odgovoran za eventualno loše izvedeni radi i lošu kvalitetu isporučenih materijala, opreme ili proizvoda;
Radovi vezani za izvedbu priključaka kanalizacije, vode, struje, telefona i sl., kao i protupožarna brtvljenja, oborinske odvodnje sa kanalicama i sl. nisu predmet ovog Troškovnika, nego specijaliziranih troškovnika za pojedine vrste radova;
Radovi iskolčenja trase, objekata i svih instalacija (sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekata prije početka radova prenose na teren) i izrada projekta izvedenog stanja obaveze su izvođača i neće se posebno obračunavati;
Izvođač radova je u cijelosti odgovoran za: - gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom; - oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom. Sukladno tome građevinski otpad sve troškove koji proizlaze iz gore navedene obaveze Izvođača neće se posebno obračunavati. Sve materijale iz iskopa koji u naravi predstavljaju mineralnu sirovinu, a koji projektom nisu predviđeni za korištenje na samom gradilištu, Izvođač mora prevesti na odlagalište koje osigurava Naručitelj.
Izvođač je dužan imenovati odgovornu osobu koja vodi gradnju sukladno Zakonu o gradnji, koja je dužna biti na gradilištu za vrijeme trajanja radova i kordinirati radove, komunicirati sa nadzornim inženjerom. Izvođač je također obavezan radove izvoditi s kvalificiranom i stručnom radnom snagom za pojedinu vrstu rada, strojevi i oprema moraju biti atestirani, ispravni i održavani;
Obaveza izvođača je formiranje, uređenje, održavanje i raspremanje gradilišta nakon dovršetka radova, te izrade svih potrebnih dokumenata, dinamičkih planova i dr. Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje. Provoditi i čišćenje kotača vozila pranjem, pri iskopima, a ako za to postoji potreba kako se ne bi šporkavao kolnik izvan gradilišta. Navedeni troškovi neće se posebno obračunavati;
Izvođač je dužan gradilište i okoliš osigurati kod osiguravajućeg društva, a u slučaju krađe ili oštećenja. Isto obuhvatiti u jediničnim cijenama troškovnika. Izvođač je dužan zaštititi postojeći i susjedni teren, uključujući potporne, ogradne zidove i sl. od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako dođe do urušavanja ili oštećenja navedenog, Izvođač je dužan izvesti sanaciju o svom trošku. Posebnu pažnju posvetiti za sigurnost radnika, osoblja, zaposlenika;
Izvođač je dužan upotrebljavati isključivo materijale koji imaju pripadajuću atestnu dokumentaciju sukladno važećim zakonima ili propisima. Istu dokumentaciju je potrebno dostaviti nadzornom inženjeru na ovjeru prije upotrebe istih ugrađenju. Za sve ugrađene materijale izvođač je dužan pribaviti i složiti ateste sa popisom, te ih nakon tehničkog pregleda predati Investitoru. Ukoliko Izvođač upotrijebi materijal za koji se kasnije utvrdi da nije bio ispravan, mora ga na zahtijev nadzornog inženjeraukloniti i postaviti drugi prema propisima;
Obavezom izvođača obuhvaćeno je osiguranje kakvoće, odnosno svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja osnovnih materijala, poluproizvoda i dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima, normama i tehničkim uvjetima Naručitelja;
Izvođač je dužan od početka radova koordinirati sve radove, osobito instalaterske, a kako ne bi došlo do naknadnih rezanja ili probijanja konstrukcije, a što se neće priznati kao dodatni trošak;
Izvođač je dužan obaviti sve potrebne poslove za kompletno dovršenje ovog obuhvata radova uključivo i one koji eventualno nisu obuhvaćeni troškovnikom, a pokažu se potrebnim tijekom izvođenja radova da bi se postigli planirani cijljevi zahvata;
Prije početka bilo koje vrste radova potrebno je usuglasiti način izvođenja s projektantom i nadzornim inženjerom, te za pojedine vrste radova izvesti uzorni primjerak, a početak istih radova je moguć nakon pismene potvrde projektanta ili nadzornog inženjera;
Izvođač je dužan izvesti sve potrebne priključke instalacija za gradilište, uredno ih održavati i plaćati utrošeno, odnosno postići dogovor s Investitorom o načinu korištenja energije i vode;
Obaveza Izvođača je sudjelovati na Tehničkom pregledu/Primopredaji objekta;
Jamstvo na izvedene radove je sukladno tekućim zakonima, pravilnicima i propisima;
Za sve stavke troškovnika u kojima se navodi marka (komercijalni naziv), patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ navedenom s obrazloženjem;
Radovi će se obračunati temeljem količina izvedenih radova, kako ih izmjeri izvođač i ovjeri nadzorni inženjer u građevinskoj knjizi,a temeljem ugovorenih jediničnih cijena, prema opisima stavki ovog Troškovnika;
Ukoliko je za vrijeme trajanja radova potrebna Privremena regulacija prometa, Izvođač je dužan napraviti projekt iste, dostaviti nadležnom tijelu lokalne uprave na ovjeru, te po istome postaviti prometnu signalizaciju;
Ukoliko se prilikom iskopa/demontaža pojave komunalne instalacije koje nisu bile ucrtane u katastar instalacija ili projekt, izvođač će ponuditi vantroškovnički rad;
Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe);
Jedinične cijene primijenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku. Dakle, jedinična cijena obuhvaća stvarnu i potrebnu: dobavu, prijevoz, prijenos, ugradnju, ateste.
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
U slučaju pojavljivanja potrebe za izvršenjem vantroškovničkih radova, Izvođač je obvezan dokazati cijenu istih radova putem kalkulacije/analize cijena kroz parametre/stavke ugovornog troškovnika;
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera;
Zaključno, u jedinične cijene, putem obračunskog faktora uključeni su: - troškovi pripremnih radova za uspostavljanje funkcije gradilišta (izvođenje svih privremenih priključaka za sve potrebne instalacije i drugo), - troškovi zauzimanja i korištenja javno prometnih površina s eventualnim troškovima uspostavljanja vertikalne i horizontalne signalizacije, odnosno troškovi privremene regulacije prometa, - troškovi obveznog osiguranja kod osiguravajućeg društva za sve radove na gradilištu u iznosu njihove vrijednosti od početka sanacije sve do primopredaje radova i konačnog obračuna, - troškovi dopreme, otpreme i rada strojeva koji sudjeluju u radnim procesima na gradilištu uključivo amortizaciju i najamninu strojeva, alata i inventara, - troškovi privremenih priključaka neophodnih za normalno funkcioniranje gradilišta, kao i troškove potrošnje električne energije, vode, telefonskih usluga, i svega što je potrebno za normalno funkcioniranje gradilišta, - troškovi uređenja privremenih gradilišnih prometnica, deponija te održavanja i čišćenja javnih i internih prometnica i svih ostalih površina korištenih za potrebe gradilišta prije, tijekom i nakon izgradnje građevine, - troškovi održavanja gradilišta u smislu čuvanja i zaštite izvedenih radova, deponiranih materijala, osvjetljenja, čišćenja, tekućeg održavanja instalacija gradilišta, održavanja reda, odvoženje otpadaka i slično, - troškovi ispitivanja materijala u skladu sa zakonskim propisima, odnosno uvjetima iz troškovnikom opisanih radova, - troškovi čišćenja objekta u fazi radova za sve svoje radove i radove podugovaratelja, a što nije obuhvaćeno troškovničkim stavkama, - troškovi izrade i vođenja dokumentacije za osiguranje dokaza o izvedenim radovima, a u svrhu naplate istih,
- troškovi završnih radova prilikom raspremanja gradilišta, odvoženja sveg preostalog materijala i uspostavljanje korištenih prostora u prvobitno stanje, - troškovi stručne i organizacijske suradnje sa svim ostalim sudionicima u poslovima gradnje a posebno u svrhu ostvarivanja rokova i postizanja kvalitete izvršenja posla, - troškovi naknada za terenski, prekovremeni i noćni rad i druge naknade, - sva funkcionalna i druga ispitivanja utvrđena uzancama struke i zakonskim propisima, - troškovi vođenja tehničke dokumentacije u kojoj su ucrtane sve promjene u odnosu na osnovu projekta (takav projekt Izvođač će na tehničkom pregledu predati Naručitelju, a ukoliko su radovi izvedeni bez ikakvih promjena, dužan je o tome dati izjavu koju obvezno potpisuje odgovorni rukovoditelj gradilišta), - troškovi koordinacije svih podugovaratelja, - troškovi izrada radioničke dokumentacije, - troškovi izrada i usuglašavanje radionički nacrta svih podugovaratelja, - troškovi usuglašavanje izvedbenih detalja radioničkih nacrta s projektantom, - troškovi izrade raznih elaborata u funkciji gradilišta (organizacije gradilišta i ostalo), - troškovi svih radnji u cilju sustizanja ugovorenog roka što uključuje i 24 satni kontinuirani rad, - svi režijski troškovi gradilišta, - troškovi provedenih mjera sigurnosti na gradilištu, sve ostale obveze, troškove, aktivnosti navedene u dokumentaciji o nabavi i ostalim dokumentima koje spadaju u dužnosti izvođača.

## Rekapitulacija
TROŠKOVNIK ADAPTACIJE UREDSKIH PROSTORA
Investitor:
GRAD DUBROVNIK, Pred dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, oib:21712494719
Građevina:
ADAPTACIJA UREDSKIH PROSTORA Zeljarica 3, Dubrovnik
Izradio:
DIMENZIJA PROJEKT D.O.O., OIB: 33833704886
Od Izvora 57, 20236 Mokošica
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
1. | Građevinsko obrtnički radovi | 0
2. | Radovi elektroinstacija | 0
3. | Radovi grijanja,hlađenja, ventilacije | 0
| Ukupno (eur): | 0
| PDV 25% | 0
| S V E U K U P N O (eur) | 0

## GOR
I. | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
Prije nuđenja radova preporuča se ponuđaču detaljno sagledavanje postojeće stanja na samoj građevini radi realne procjene opsega posla, cijene I načina odvođenja i dovođenja materijala. Troškovnik obuhvaća isključivu adaptaciju postojećeg prostora, ne i konstruktivnu sanaciju, obzirom da se ista sagledava za cjelokupni objekt!
I. | PRIPREMNI RADOVI
Opći uvjeti - pripremni radovi
1.1. | Zaštita podnih površina uz obuhvat zahvata. Stavka obuhvaća zaštitu svih unutarnjih površina kako ne bi došlo do oštećenja, kao i svih ostalih površina koje bi se mogle oštetiti tijekom izvođenja radova. Zaštitu vršiti najlonima, podaščanjem filcevima ili stiroporom. Obračun po m2. | m2 | 50 | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
II. | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA
Opći uvjeti - radovi demontaže i rušenja
2.1. | Isključivanje instalacija u objektu i blindiranje postojećih priključaka vode i odvodnje, za vrijeme radova, odnosno do izvedbe novih. Obračun paušalno. | paušal | 1 | 0
2.2. | Demontaža svih rasvijetnih tijela sa stropova i zidova sa svojim pripadajućim elementima, te uklanjanje svih dostupnih električnih kabela sa svojim pripadajućim elementima (kutije, bužiri I sl.), utovar, prijenos i prijevoz na za to određeni deponij. Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0
2.3. | Pažljivo obijanje postojeće ne zdrave žbuke s unutarnjih ploha zidova do zdrave i čvrste podloge. U cijeni skela, obijanje, prijenosi, prijevozi, čišćenje, utovar i odvoz svog nastalog otpada na za to predviđen deponij. Obračun po m2. | m2 | 155 | 0
2.4. | Pažljiva demontaža unutarnje drvene stolarije drvena vrata, demontaža krila, štokova i svih pripadajućih elemenata vrata. Vrata dim 95-100/232 cm. Pažljivo demontirati, utovariti i odvesti na za to predviđeno mjesto prema dogovoru s investitorm te ponovna ugradnja. Obračun po kom: | kom | 2 | 0
2.5. | Pažljiva demontaža unutarnje drvene stolarije - ulaznih dvokrilnih vrata demontaža krila, štokova i svih pripadajućih elemenata vrata. Vrata dim 135/230 cm. Drvene elemente vrata utovariti i odvesti na za to predviđenu deponiju. Obračun po kom | kom | 1 | 0
2.6. | Pažljiva demontaža vanjske drvene stolarije - dvokrilni drveni prozor s dvokrilnim drvenim persijanama, demontaža krila, štokova i svih pripadajućih elemenata vrata. Prozori površine do P=2,5m2. Pažljivo demontirati i odvojiti staklene elemente vrata, te zajedno s pvc elementima vrata utovariti i odvesti na za to predviđenu deponiju. Obračun po kom:
a) | dim 112/202 cm | kom | 1 | 0
b) | dim 119/210 cm | kom | 2 | 0
2.7. | Pažljiva demontaža drvenog okvira vrata između prostorija. Pažljivo demontirati i odvojiti od postojećih zidova, te utovariti i odvesti na za to predviđenu deponiju. Obračun po m' kutne letvice: | kpl. | 1 | 0
2.8. | Pažljiva demontaža kutnih letvica parketa. Pažljivo demontirati i odvojiti od postojećih zidova, te utovariti i odvesti na za to predviđenu deponiju. Obračun po m' kutne letvice: | m' | 45 | 0
2.9. | Radni sati za razna štemanja i demontaže, a koja nisu posebno obuhvaćena. Obračun sati prema stvarno utrošenim i ovjerenim u građevinskoj knjizi i dnevniku od nadzorne službe. Količine u ovom troškovniku su aproksimativne. Obračun po h. | h | 4 | 0
| RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO: |  |  | 0
III. | ZIDARSKI RADOVI
Opći uvjeti - zidarski radovi
3.1. | Žbukanje unutarnjih ploha zidova. Plohe moraju biti očiščene i otprašene. Svi šlicevi i druga udubljenja moraju se popuniti mortom. Prije nanošenja žbuke izvršiti čišćenje i impregniranje zidova ili nanošenje cementnog šprica. Neće se koristiti pocinčane vodilice. Žbuka se nanosi na plohe u debljini 1-2 cm. Predvidjeti industrijski proizvedenu paropropusnu isušujuću žbuku, koristeći cijeli sustav istog proizvođača. Nakon što žbuka stvrdne površine ostrugati, a plohe moraju biti izvedene kvalitetno i po pravilima struke, spremne za gletovanje, odstupanja od vertikalnosti sukladno OTU. U cijeni sve komplet navedeno, pokretna radna skela, nanošenje cementnog šprica, obradu oko svih otvora, rubova, istaka i sl., te čišćenje. Obračun po m2 izvedenih radova. | m2 | 155 | 0
3.2. | Sanacija pukotina na zidovima (saniraju se isključivo vidljive pukotine na žbuci, ovo ne obuhvaća konstruktivnu sanaciju). Pripremiti površinu uklanjanjem labavog materijala i pranjem, zatim nanjeti dvokomponentni mort u sloju od 5-6 mm, ugraditi alkalno otpornu mrežicu dok je mort svjež, a zatim nanjeti još jedan sloj morta, te nakon potpunog sušenja zagladiti površinu odgovarajućim proizvodom za zaglađivanje. Detaljni postupak: Priprema: Ukloniti sve slojeve koji se nalaze oko pukotine, na svakoj strani od 50 cm. Uklonite sav slabo vezani materijal. Pranje: Isprati površinu vodom. Prvi sloj morta: Nanjeti dvokomponentni mort u sloju debljine oko 5-6 mm. Armaturna mrežica: Dok je mort još svjež, umetnuti alkalno otpornu armaturnu mrežicu oko i preko pukotine, tako da pokriva 50 cm otvorenog područja. Drugi sloj morta: Nanjeti drugi sloj morta debljine oko 5-6 mm, dok je prvi sloj još svjež. Završno zaglađivanje: Nakon što se drugi sloj u potpunosti osuši, zagladite površinu prikladnim mortom za zaglađivanje. U cijeni sve komplet navedeno, pokretna radna skela, nanošenje materijala, obradu oko svih otvora, rubova, istaka i sl., te čišćenje. Obračun po m' pukotine. | m' | 10 | 0
3.3. | Krpanje šliceva preko rabic pletiva širine 20 cm, cementnim mortom, a nakon što se postave sve instalacije. Prije krpanja šliceve očistiti i isprati vodom. U cijeni kompletan rad i materijal, te radna skela. Obračun po m1 šlica presjeka do 15/10 cm. | m | 30 | 0
3.4. | Čišćenje kamenog pila vodom pod pritiskom, potom blindiranje instalacija pila. Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0
3.5. | Zidarska pripomoći kod raznih radova uključivo i instalaterske radove na objektu, ugradnju otvora i sl.. Obračun sati prema stvarno utrošenim i ovjerenim u građevinskoj knjizi i dnevniku od nadzorne službe. Količine u ovom troškovniku su aproksimativne. Obračun po h. | h | 3 | 0
3.6. | Završno čišćenje, što uključuje pranje prozora, podnih površina, zidnih površina od keramičkih pločica, unutrašnje stolarije i svih ostalih elemenata i opreme, sve spremno i čisto za uporabu. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 neto prostora. | m2 | 41 | 0
| ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
IV. | IZOLATERSKI RADOVI
Opći uvjeti - izolaterski radovi
4.1. | Dobava i postava toplinske izolacije podova, a koja se sastoji od ploča elastificiranog ekspandiranog polistirena EPS-T (12kg/m3), debljine d=2,0 cm (1+1). Obračun po m2 | m2 | 41 | 0
| Napomena: ukoliko se prilikom radova ustanovi da nema dovoljno visine za postavu zvučno- toplinske izolacije (EPS-T) postaviti zvučno-toplinsku izolaciju podova od Etafoama debljine d=0,5 cm. Obračun po m2. | m2 | 41
| IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
V. | GIPSKARTONSKI RADOVI
Opći uvjeti - gipskartonski radovi
5.1. | Dobava i izrada pregradnog zida debljine d=10,0 cm (zatvaranje otvora vrata između dva ureda). Otvor dim. 56/185 cm od obostrano dvostrukih gipskartonskih ploča 2x1,25 cm izvesti na odgovarajućoj pocinčanoj podkonstrukciji 10,0 cm iz uw i cw profila. Ispuna je mineralnom vunom d=10,0 cm (kao KI lD<0,038W/mK - KI ESOCE filc DECIBELE), a sve prema detalju iz projekta. Zid je nenosiv, a na spojevima profila sa zidom potrebno je postaviti PE brtvenu traku. Spojevi ploča bandažirani, gletani unifloot smjesom, brušeni i spremni za bojanje ili polaganje keramičkih pločica. U stavku uključen sav potrebni ovjesni i pričvrsni materijal, ojačanja oko i izrada otvora i prodora, te potrebna skela. Obračun po m2. | m2 | 0.5 | 0
5.2. | Dobava i izrada obloge zida ureda 3 debljine d=5,0 cm (obloga zida prema susjednom stanu). Obloga od dvostrukih gipskartonskih ploča 2x1,25 cm izvesti na odgovarajućoj pocinčanoj podkonstrukciji 5,0 cm iz uw i cw profila. Ispuna je mineralnom vunom d=5,0 cm (kao KI lD<0,038W/mK - KI ESOCE filc DECIBELE), a sve prema detalju iz projekta. Zid je nenosiv, a na spojevima profila sa zidom potrebno je postaviti PE brtvenu traku. Spojevi ploča bandažirani, gletani unifloot smjesom, brušeni i spremni za bojanje ili polaganje keramičkih pločica. U stavku uključen sav potrebni ovjesni i pričvrsni materijal, ojačanja oko i izrada otvora i prodora, te potrebna skela. Obračun po m2. | m2 | 14 | 0
5.3. | Dobava i izrada ravnog spuštenog stropa ureda od jednostrukih gipskartonskih ploča 1x1,25 cm, na odgovarajuću pocinčanu potkonstrukciju prema projektu. Strop se ugrađuje na podkonstrukciji između koji se ugrađuje mineralna vuna d=5,0 cm. Na spojevima profila sa zidom i stropom, potrebno je postaviti PE brtvenu traku širine 3cm. Spojevi ploča bandažirani, gletani, brušeni i spremni za bojanje, a spojevi sa zidom i drugim stropom ojačani trajno elastičnim kitom (acryl). U stavku uključen sav potrebni ovjesni i pričvrsni materijal, izrada otvora i prodora, te potrebna skela. Obračun po m2. | m2 | 41 | 0
| GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
VI. | VANJSKA STOLARIJA
Opći uvjeti - vanjska stolarija
6.1. | Izrada, dobava i montaža dvokrilnog zaokretnog prozora sa dvokrilnim zaokretnim persijanama. Materijal izvedbe: ariš 1 klase Dovratnik: masivno drvo; Ispuna: ostakljenje izo staklom 6+14+6 mm; Obrada: vodeni lak u tonu po izboru projektanta; Okov: tipski okov otklopno-zaokretni, okapnica na okviru al eloksirani-bronza; Boja: kao postojeća (prozor bijeli persijana zelena); Prije montaže okvira, okvir ispuniti vodootpornim kitom i potom ga montirati uz kamenu iglu. U stavku uključen komplet prvoklasni okov (dva para nasadnih petlji, mehanizam za zatvaranje krila, kvake, i sl.) u boji po izboru projektanta/konzervatora. U cijeni sav potreban rad i materijal, do kompletne gotovosti. Sve mjere uzeti na objektu, a prije izrade po potrebi dostaviti konzervatoru radionički nacrt u mjerilu 1:20 i uzorak na potvrdu. Sve uz poštivanje tradicijskih detalja izvedbe. Obračun po kom
a) | prozor dvokrilni ostakljeni dim. 112/117 cm sa dvokrilnom drvenom persijanom | kom | 1 | 0
b) | Iznad prozora iz st.6.1.a ugrađuje se spremnik za klimu (drveni, karakteristika iz opisa) dim 112/85 cm, dubine do 50 cm, a s vanjske strane fiksna persijana koja je u ravnini sa dvokrilnom persijanom iz st. 6.1.a. Fiksna persijana (rešetka) mora biti izvedena na način da raspored i gustoća lamela ne zatvaraju više od 30% slobodnog otvora te da osiguravaju neometan protok zraka. Unutar spremnika se montira vanjska jedinica klime. | kpl | 1 | 0
c) | prozor dvokrilni ostakljeni dim. 119/210 cm sa dvokrilnom drvenom persijanom | kom | 2 | 0
| VANJSKA STOLARIJA UKUPNO: |  |  | 0
VII. | STOLARSKI RADOVI
Opći uvjeti - stolarski radovi
7.1. | Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih i dvokrilnih vrata ureda. Jednokrilno/dvokrilno, zaokretno, puno, glatko vratno krilo i dovratnik. Vratno krilo i dovratnik sa karakteristikom zvukonepropusnosti do 40 dB. Površina vratnog krila HDF furnirani i završno lakiran bojom kao postojeća vrata (smeđa). Okvir vratnog krila od masivnog drveta, posebna ispuna u vratnom krilu. Površina dovratnika HDF furnirani i završno lakirani bojom kao postojeća vrata (smeđa). Ispuna masivno drvo sa posebnom ispunom. Letvice pomične, prilagodljive debljini zida. Specijalne brtve ugrađene u utor na dovratniku. Mogućnost ugradnje obloge zida koja se nastavlja na dovratnik sa unutarnje ili vanjske strane prostorije. Brava i vidljive spojnice od nehrđajućeg čelika sa zatvaranjem na više točaka po visini prema CE oznakama. Vrata sa kompletnim okovom, bravom, kvakom, elementima, ključima i sl. Prije izvedbe provjeriti točne dimenzije na objektu, a uzorak sa radioničkim nacrtom dostaviti projektantu na ovjeru. U cijeni sav potreban rad i materijal, do kompletne gotovosti. Obračun po kom.
a) | unutarnja jednokrilna vrata dimenzije 95/232 cm, debljina zida do d=10,0 cm | kom | 1 | 0
b) | unutarnja jednokrilna vrata dimenzije 100/232 cm, debljina zida do d=10,0 cm | kom | 1 | 0
c) | unutarnja dvokrilnih vrata dimenzije 135/230 cm, debljina zida do d=10,0 cm | kom | 1 | 0
| STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
VIII. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
Opći uvjeti - podopolagački radovi
8.1. | Dobava i izrada izravnavajućeg sloja na postojeći daščani pod za postavu laminata. Stavka obuhvaća čišćenje i izradu sloja primera, a potom izradu izravnavajućeg sloja sukladno pravilima struke, vađećim standardima i smjericama. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN 18202 mjerena na razmaku od 0,1 m - 2 mm, 1m - 4mm, 4m - 10 mm 10 m - 12 mm, 15 m - 15 mm. U cijeni sav pomoćan rad i materijal, te pripremne radnje i sl. Obračun po m2. | m2 | 41 | 0
8.2. | Dobava i postava gotove podne obloge od laminata na podove prostorija. Podna obloga od laminata pojačane otpornosti na vlagu i utjecaje hodanja /trošenja - gornja klasa laminata komercijalne namjene, klasa 33, minimalne debljine min 10 mm, boja po izboru Investitora ugrađuje se na postojeću podnu oblogu (daščani pod). Gotove laminirane ploče polažu se suhom postavom bez ljepljenja, "klik-klak" sustavom na sloj odgovarajuće podložne spužvice. U stavku uključiti dobavu i postavu odgovarajućih podložnih spužvica te standardnih kutnih lajsni završno obrađenih kao laminat (tipski proizvod proizvođača laminata) visine do 100 mm. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal do kompletne gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po:
a) | pod (dobava) | m2 | 45 | 0
b) | pod (ugradnja) | m2 | 41 | 0
c) | podna lajsna na spojevima s drugim podom i prema vratima | m | 3 | 0
8.3. | Dobava i montaža cokla od mdf-a (medijapan) profilirane visine 10 cm, završna obrada po izboru projektanta. Uključena ispuna donje fuge sa podom (tep materijalom u boji po izboru projektanta), kao i fiksiranje u zid. Obrada svih spojeva I vidljivih bočnica u cijeni. Prije izrade mjere provjeriti na objektu, a uorak dostaviti projektantu na potvrdu. U stavci sav pomoćan rad i materijal. Obračun po m. | m | 45 | 0
| PODOPOLAGAČKI RADOVI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
IX. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
Opći uvjeti - soboslikarski i ličilački radovi
9.1. | Bojanje unutarnjih žbukanih zidnih ploha objekta. Stavka obuhvaća struganje, gletovanje i brušenje svih površina, te dvostruko bojanje svih površina. Boja disperzijska, bijela. Uključen sav rad i materijal, te radna skela, čišćenje. Obračun po m2. | m2 | 155 | 0
9.2. | Bojanje unutarnjih gipskartonskih zidnih i stropnih ploha objekta. Plohe su prethodno pripremljene za bojanje. Stavka obuhvaća dvostruko nanošenje boje. Boja bijela. Uključen sav rad i materijal, te radna skela, čišćenje. Obračun po m2.
a) | plohe zidova | m2 | 15 | 0
a) | plohe stropova | m2 | 41 | 0
9.3. | Razna sitna krpanja i popravci boja koji se mogu pojaviti na gradnji obračunati po materijal - satima. Obračun sati prema stvarno utrošenim i ovjerenim u građevinskoj knjizi i dnevniku od nadzorne službe. Količine u ovom troškovniku su aproksimativne. Obračun po h. | h | 3 | 0
| SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
1. | Pripremni radovi |  |  | 0
2. | Radovi demontaže i rušenja |  |  | 0
3. | Zidarski radovi |  |  | 0
4. | Izolaterski radovi |  |  | 0
5. | Gipskartonski radovi |  |  | 0
6. | Vanjska stolarija |  |  | 0
7. | Stolarski radovi |  |  | 0
8. | Podopolagački radovi |  |  | 0
9. | Soboslikarski radovi |  |  | 0
| Ukupno (eur): |  |  | 0

## elektroinstalacije
II. | TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
Red. br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Dobava i ugradnja materijala | Iznos
01. | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
Napomene: Svaka stavka razdjelnika uključuje izradu radioničkih nacrta, izradu, dobavu, montažu te spajanje opreme u razdjelnik. Za svaki razdjelnik u ponuđenoj cijeni mora biti uključeno i: bakar za sabirnice, POK kanali, metalne natpisne pločice, redne stezaljke, natpisne pločice, kabelske uvodnice, bakrena pletenica za povezivanje razdjelnika na sistem zaštite, izvedbena jednopolna shema u plastičnom omotu, sav potrebni spojni i montažni materijal te ugrađena i spojena električna oprema prema jednopolnoj shemi i troškovniku. Sva oprema u razvodnim ormarima treba biti visoko kvalitetna i pouzdana.
1 | Razdjelnik:
1 | RO
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake RO1,
, 2 R ,dimenzija [500x(400)x200mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
OPREMA:
- | Dvopolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A tip kao: Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 tip kao: Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 4
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 tip kao: Tropolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 2
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 tip kao: Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 | kom | 6
- | Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, P/F vodiči, izolatori, natpisi i natpisne pločice oznaka otporne na vlagu i prljavštinu, perforirane PVC kanalice, POK kanali, pinovi, uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal, potreban do potpunog opremanja ormara, uključujući i plexi pokrov sa slijepim ispunama, ispitni list ormara i metalna pločica oznake sukladnosti. Svu opremu i kabele kvalitetno označiti. Kabele izvesti na rednim stezaljkama | kpl. | 1
- | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
- | Vrijednosti struje pojedinih prekidača potrebno je uzeti s već uračunatim potencijalnim "derating" faktorom
| UKUPNO Razdjelnik | kompl | 1 |  | 0
2 | Dobava i polaganje cijevi, izrada potrebnih šliceva u betonu, zidovima od betona i sl. (cca. 20% ukupne duljine cijevi) za postavljanje elektroinstalacijskih plastičnih cijevi, otpornih na pritisak, udarce. Stavkom obuhvatiti sav potrebni spojni i monažni materijal i spojnice, nosači, kutije, koljena, obujmice, kolčaci, pera itd za el.instalacije u betonu, knauf zidovima i sl. za potpuno funkcioniranje. Cijevi su predviđene za jaku i slabu struju u betonskim ili knauf zidovima i sl.
| Instalacijska savitljiva cijev za beton d 32-50 mm | m | 50 |  | 0
| Instalacijska savitljiva cijev za beton d 25-32 mm | m | 50 |  | 0
| Instalacijska savitljiva cijev za beton d 16-25 mm | m | 50 |  | 0
3 | Dobava i polaganje cijevi zajedno s razvodnim kutijama veličine do 100×100 mm, te spojnim i montažnim elementima.
| Instalacijska tvrda PNT cijev 23 mm | m | 30 |  | 0
| Instalacijska tvrda PNT cijev 16 mm | m | 30 |  | 0
4 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
| NYY 5x6mm2 | m | 80 |  | 0
| NYM-J 3x2,5mm2 | m | 200 |  | 0
| NYM-J 3x1,5mm2 | m | 150 |  | 0
5 | Dobava, montaža u zid i spajanje kompleta instalacijskih sklopki i priključnica. Svaka stavka podrazumijeva sljedeće elemente: - ugradna kutija za šuplji zid - nosivi okvir - plastična pokrovna pločica Napomena: Točan broj utičnica treba utvrditi nakon dostave interijera . Priključnice koje su u podnim kutijama specificirane su zajedno sa kutijama. Prije dobave instalacijskog materijala obvezno je konzultirati glavnog projektanta (u vezi tipova i boja opreme, detaljima montaže i sl., vezano na projekt unutarnjeg uređenja). Sve priključnice izložene pogledu su prema odabiru projektanta interjera i investitora, dok su skrivene, te one u tehničkim prostorima u bijeloj boji (proizvođač u dogovoru s Naručiteljem).
| Obična sklopka 10 A, 230 V, | kom | 3 |  | 0
| Priključnica, 16A, bijela | kom | 3 |  | 0
| Priključnica, 16A, s poklopcem, IP44, bijela | kom | 0 |  | 0
| priključnica RJ45, cat. 6, jednostruka, (1 modul) | kom | 0 |  | 0
6 | Dobava, montaža u parapetni kanal u sklopu namještaja i spajanje kompleta instalacijskih priključnica. Svaka stavka podrazumijeva sljedeće elemente: - parapetni kanal instalacijski - 1 m - ugradna kutija za parapetni kanal - nosivi okvir Napomena: Točan broj utičnica treba utvrditi nakon dostave interijera l. Priključnice koje su u podnim kutijama specificirane su zajedno sa kutijama. Prije dobave instalacijskog materijala obvezno je konzultirati glavnog projektanta (u vezi tipova i boja opreme, detaljima montaže i sl., vezano na projekt unutarnjeg uređenja). Sve priključnice izložene pogledu su prema odabiru projektanta interjera i investitora, dok su skrivene, te one u tehničkim prostorima u bijeloj boji (proizvođač u dogovoru s Naručiteljem).
| Priključnica, 16A, bijela | kom | 24 |  | 0
| priključnica RJ45, cat. 6, jednostruka, (1 modul) | kom | 16 |  | 0
| Elektroenergetske instalacije |  | UKUPNO |  | 0
02. | INSTALACIJA KOMUNIKACIJA
2.1 | Pasivni dio mreže
Napomena: Sve stavke uključuju dobavu, montažu i spajanje. Mrežne priključnice specificirane su u energetskom dijelu ovoga troškovnika.
1 | Dobava, montaža i spajanje komunikacijskog ormara 6U - 300x550x515 mm sadrži prednja staklena vrata s bravicom, s perforacijom za ventilaciju, stražnja metalna vrata s prorezom za ulaz kabela, bočne stranice (demontažne), prednje i stražnje 19" šine, prednji vertikalni management kabela u kanalu sa zakretnim poklopcem, krovna ploča s pasivnom ventilacijom s mogućnošću ugradnje ventilatora, podnica s prorezom za ulaz kabela, do 3 utičnice 230 V i odvodnicima prenapona tip II.
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje. Optički kabel 4 niti OS1 za unutarnju i vanjsku ugradnju. | m | 100 |  | 0
3 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje. - UTP cat. 6 | m | 200 |  | 0
4 | Dobava i polaganje cijevi, izrad potrebnih šliceva u betonu, zidovima od cigle i sl. (cca. 20% ukupne duljine cijevi) za postavljanje elektroinstalacijskih plastičnih cijevi , otpornih na pritisak, udarce. Stavkom obuhvatiti sav potrebni spojni i monažni materijal i spojnice, nosači, kutije, koljena, obujmice, kolčaci, pera itd za el.instalacije u betonu, na zidovima u šupljim zidovima i sl. za potpuno funkcioniranje. Cijevi su predviđene za jaku i slabu struju u betonskim zidovima, na zidovima u šupljim zidovima i sl.
| Instalacijska savitljiva cijev za beton d 20 mm | kom | 10 |  | 0
5 | Dobava i polaganje cijevi zajedno s razvodnim kutijama veličine do 100×100 mm, te spojnim i montažnim elementima.
| Instalacijska tvrda PNT cijev 23 mm | m | 40 |  | 0
| Instalacijska tvrda PNT cijev 16 mm | m | 40 |  | 0
| Pasivni dio mreže |  | UKUPNO |  | 0
| Instalacija komunikacija |  | UKUPNO |  | 0
3 | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1 | Dobava, ugradnja u zid i spajanje sabirne kutije vodiča za izjednačenje potencijala, opremljene nosačem stezaljki i sabirnim stezaljkama. (Stavka otpada ako se instalacija vodovoda i grijanja izvodi plastičnim cijevima) | kom | 1 |  | 0
2 | H07V-K 10mm2 | m | 40 |  | 0
3 | H07V-K 6mm2 | m | 40 |  | 0
4 | Izrada spoja metalnih dijelova instalacije vodovoda, kanalizacije i ostale opreme i vodiča za izjednačenje potencijala. U stavku uključiti sav spojni materijal za spajanje na oba kraja. | kom | 1 |  | 0
| Izjednačenje potencijala |  | UKUPNO |  | 0
4 | RASVJETA
Napomena: U sve stavke uključiti dobavu, montažu i spajanje. Kabeli za napajanje i upravljanje specificirani su drugim dijelom ovoga troškovnika. Točne pozicije i tipovi će biti određeni u projektu interjera
1 | Svjetiljka nadgradna ili ugradna, panel 600mm Stupanj zaštite: IP40 Udarna čvrstoća: IK02 Životni vijek: 70000 sati L80B10 Snaga svjetiljke 28W, 3640Lm Učinkovitost sustava: 130 lm/W Indeks reprodukcije boja CRI: 80, 4000 K Faktor bliještanja UGR19 Dozvoljena odstupanja +-10% Oznaka u projektu S1 | kom | 6 |  | 0
2 | Svjetiljka sigurnosne rasvjete nadgradna, LED izvor svjetlosti, snaga 1,3W, 200lm, autonomija 3h, zaštita od zaprljanja IP65, dolazi u kompletu s sigurnosnim piktogramima. | kom | 3 |  | 0
| RASVJETA |  | UKUPNO |  | 0
5 | MJERENJA I ISPITIVANJA
Napomene: 1. Stavke mjerenja i ispitivanja odnosi se na kompletno sve dijelove instalacije obrađene ovim cijelim troškovnikom. 2. Mjerenja i ispitivanja izvesti prema pripadajućim shemama elektrotehničkih instalacija.
1 | Elektroenergetske instalacije - kontrola obima isporuke i kompletnosti izvedenih radova, - kontrola valjanosti izjava o sukladnosti i drugih certifikata za isporučenu opremu i materijal, - kontrola oznaka i natpisa i kompletnosti isporučenih shema u ormarima, - kontrola veličina i karakteristka uloženih osigurača i kontrola uvjeta za isključenje u sustavu TN-S (prorade zaštitnih elementa zaštite diferencijalne struje), - podešenje zaštitnih uređaja i kontrola prorade istih, - kontrola rada elemenata za upravljanje, blokadu i signalizaciju, - kontrola izolacije razvodnih ormara, kabela i vodiča, - dielektrično ispitivanje 0,4 kV postrojenja smanjenim naponom - kontrola natpisnih pločica uređaja, nazivnih napona i struja i IP zaštite, - ispitivanje zaštite od napona dodira, - izrada potrebnih ispitnih lista, - provedba probnog rada | kpl | 1 |  | 0
2 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije računalne mreže u hotelu, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, ispitivanje funkcionalnosti, atesti i primopredaja. Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih UTP veza kalibriranim instrumentom, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi ISO/IEC 11801:2002 2nd edition za ClassE, odnosno TIA/EIA 568-B.1:2001, za Cat 6 "Permanent Link". Rezultate dostaviti u pisanom i elektroničkom obliku s odgovarajućim oznakama. Broj linkova za mjerenje: 550 | kpl | 1 |  | 0
| Mjerenja i ispitivanja |  | UKUPNO |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | Elektroenergetske instalacije |  |  |  | 0
2 | Instalacija komunikacija |  |  |  | 0
3 | Izjednačenje potencijala |  |  |  | 0
4 | Rasvjeta |  |  |  | 0
5 | Mjerenja i ispitivanja |  |  |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0
UKUPNO S PDV-om |  |  |  |  | 0

## GHV
III. | TROŠKOVNIK GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos
1.0. | 3MXM52A9
Vanjska jedinica multi split sustava, s radnom tvari R-32, za spajanje do 3 unutarnje jedinice, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu.
Slijedećih tehničkih karakteristika:
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)
Napomena: Podaci o sezonskoj učinkovitosti odnose se na najnepovoljniju multi primjenu
Hlađenje:
Qh (maks.) = 5,2 kW
SEER= 8,64/8,14
Pdesign (maks./min.)= 5,2/3,00 kW
Oznaka energetske učinkovitosti: A+++/A++
Grijanje:
Qg (maks./nom.) = 8,3/6,8 kW
SCOP= 4,88/4,27
Pdesign (maks./min.)= 5,00/3,60 kW
Oznaka energetske učinkovitosti: A++/A+
Protok zraka hlađenje: 24,0 - 42,0 m3/min
Protok zraka grijanje: 24,0 - 41,0 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 46 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 47 dBA
Nivo zvučne snage: 59 dB(A)
Dimenzije: 974 x 401 mm ; h = 734 mm
Težina: 57 kg
Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 25 m i visinski 15 m.
Maksimalna ukupna duljina sustava: 50 m
Priključak R-32: tekuća faza: 6,4x3 mm
Priključak R-32: plinovita faza: 9,5x1 mm
Priključak R-32: plinovita faza: 12,7x2 mm
Radno područje: hlađenje: od -10 do 46°C
Radno područje: grijanje: od -15 do 24°C
| Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1 | kpl | 1 |  | 0
2.0. | Unutarnja jedinica parapetne izvedbe s maskom elegantnog dizajna, opremljena ventilatorom, elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Njezina mala visina omogućuje savršenu ugradnju ispod prozora. Značajka Heat+ osigurava ugodno grijanje tako što simulira grijanje zračenjem, dok jedinstvena funkcija podnog grijanja omogućava istrujavanje toplog zraka iz podnožja jedinice. Pomoću Heat boost funkcije, prostor se brzo zagrije nakon što se klima uređaj upali. Željena temperatura prostorije postigne se 14% brže od klasične klima jedinice. Jedinica posjeduje i patentiranu Flash Streamer tehnologiju koja uklanja neugodne mirise i bakterije. Također, uklanja i viruse, što uključuje i uklanjanje 99,9% koronavirusa unutar 3 sata, što je službeno potvrđeno studijom.
CVXM20A9+IR
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 2,0 kW
Qg = 2,5 kW
N = 0,020 / 0,020 kW - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 4,9 - 8,7 m3/min
Protok zraka grijanje: 4,1 - 9,2 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 22 - 38 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 21 - 38 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 52 dB(A)
Nivo zvučne snage: grijanje: 52 dB(A)
Dimenzije: (ŠxDxV)=(750x238x600) mm
Težina: 17 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,4 mm
Priključak plinovita faza: 9,5 mm
Radni medij: R-32
| Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i ugrađeno WiFi sučelje. | kpl | 3 |  | 0
3.0. | Dobava i ugradnja predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R32 . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Ø 6,35 mm | m | 28 |  | 0
| Ø 9,52 mm | m | 28 |  | 0
Obračun prema izvedenom stanju.
4.0. | Polipropilenske cijevi DN32, za odvod kondenzata s unutarnjih jedinica, uključivo izolaciju i potreban broj fazonskih komada (fitinga), brtvi sa svom potrebnom opremom, te spoj na izljevno mjesto.
| Obračun prema izvedenom stanju. | m | 19 |  | 0
5.0. | Dobava i polaganje naponskog-komunikacijskog kabela, te ožičenje kompletnog sustava prema specifikaciji i shemi spajanja proizvođača sustava. Pored kabela, stavka uključuje kabelske kanalice iz PVC-a te ostali potrošni materijal potreban za uredan dovršetak stavke do potpune funkcionalnosti.
| LYCi 5x1,5 mm2 | m | 31 |  | 0
Obračun prema izvedenom stanju.
6.0. | Dobava i ugradnja ugradbenog sifona za kondenzat, sa vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha, sa priključkom 20 - 32 mm, izlazom DN32, protoka 120 l/h, sa kraćenjem podesivom građevinskom zaštitom, poklopcem, izmjenjivim prozirnim sifonskim umetkom sa 50 mm zaporne visine vodenog stupca i kuglom za blokadu mirisa u slučaju isparivanja vode iz sifona.
| Proizvod kao Hutterer&Lechner HL138 (100x100) | kom | 3 |  | 0
7.0. | Dobava i ugradnja antivibracijskih podložaka i nosača za montažu vanjske jedinice multi-split sustava | kpl | 1 |  | 0
8.0. | Strojno i ručno štemanje podova i zidova za izvedbu novoplaniranih strojarskih instalacija. Pravokutni otvori izračunati prema ekvivalentnim kružnim otvorima. Otvori Ø 5,0-25,0 cm u AB zidu/ploči. | kpl | 1 |  | 0
9.0. | Sitni potrošni materijal potreban za montažu navedene opreme kao pričvrsnice, ovjesnice, razni profili, elektrode za varenje, dušik, kisik, acetilen, vijci, matice, podloške, navojne šipke, razne ploče… | kpl | 1 |  | 0
10.0. | Tlačna proba cjelokupne freonske instalacije dušikom pod tlakom od 37 bar, u vremenu trajanja 24 h, te vakuumiranje cjelokupne freonske instalacije pod tlakom od -755 mmHg, u vremenu trajanja 1 sat za svaku granu. | kpl | 1 |  | 0
11.0. | Stalno čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i sl.) | kpl | 1 |  | 0
12.0. | Kompletiranje valjane atestne dokumentacije, ispitnih listova, dokaza o kvaliteti i jamstvenih listova na isporučenu opremu, uređaje i instalaciju za sve sustave grijanja u objektu. | kpl | 1 |  | 0
13.0. | Puštanje u pogon svih sustava uključuje sljedeće: vizualna provjera oštećenja, radne tvari, curenja ulja ili vode, ugradnje i podloge jedinice, provjera mjera za sprječavanje vibracija, provjera električnih priključaka, napona i frekvencije napajanja svih triju faza, provjera naponske ravnoteže, rad uljnih grijača, provjera temperatura i tlakova ulja, radne tvari i vode od strane ovlaštenih servisera uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. | kpl | 1 |  | 0
14.0. | Usluga transporta opreme i alata na gradilište. | kpl | 1 |  | 0
| Ukupno: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| UKUPNO s PDV-om: |  |  |  | 0

## foto
Idejno rješenje tlocrt:
Fotografije postojećeg stanja:
Fotografije postojećeg stanja:
Fotografije postojećeg stanja: