    TROŠKOVNIK

Redni broj	Naziv stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
1.	Redovno periodično održavanje unutarnje i vanjske jedinice uređaja koji obuhvaća: / -skidanje, pranje i sastavljanje oplate -čišćenje, pranje i dezinfekcija filtera te zamjena po potrebi / - vađenje turbine unutarnje jedinice te njezino čišćenje skupa sa kučištem odgovarajućim sredstvom / -čišćenje i pranje isparivača namjenskom kemikalijom za skidanje nečistoća / -dezinfekcija isparivača dezinfekcijskim sredstvom / -kontrola isparavanja -čišćenje ventilatora -čišćenje drenažne tavice i linije odvodnje kondenzata / -ispiranje odvoda kondenzata sredstvom za odvode i kontrola protočnosti / -čišćenje, pranje i dezinfekcija kondenzatora sredstvom / -kontrola nepropusnosti rashladnog sredstva / -kontrola rada cijelog uređaja i podešavanje prema zahtjevu korisnika i uputama proizvođača	kom.	152
2.	Nadopuna prema potrebi rashladnim sredstvom R32 (navedene količine rashladnog sredstva su okvirne, a obračun utrošenih količina obračunati će se po stvarnom utrošku količina i iskazanoj jediničnoj cijeni po kilogramu)	kg	1
3.	Nadopuna prema potrebi rashladnim R410A (navedene količine rashladnog sredstva su okvirne, a obračun utrošenih količina obračunati će se po stvarnom utrošku količina i iskazanoj jediničnoj cijeni po kilogramu)	kg	1
CIJENA PONUDE BEZ PDV-A