## TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA NA UREĐENJU STANA NA ADRESI JOSIPA PUPAČIĆA 15
|  | jed.mj | količina | cijena | iznos
I RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
St.1/I | Čišćenje i iznošenje namještaja i opreme Demontaža, iznošenje i zbrinjavanje sveukupnog nepotrebnog namještaja, aparata i opreme stana (ladičari, ugrađeni ormari, police, bonegracije, rasvjetna tijela, elektrooprema i ostalo). Prije početka izvođenja radova investitoru dostaviti fotografije brojila električne energije i vode.
|  | paušal | 1 | 0 | 0
St.3/I | Rušenje i iznošenje sanitarija Demontaža elemenata sanitarnih blokova (umivaonik, ogledalo, dvije wc školjke s vodokotlićem, kada, sitni inventar i ostalo). U cijenu uračunati, demontažu vodovodnih instalacija, odvodnju, otpajanje rasvjetnih tijela, bojlera, radijatora i sl. uređaja. U cijenu su uračunati prijenosi, utovar i odvoz materijala na deponij.
| paušalno oprema | paušal | 1 | 0 | 0
St.4/I | Rušenje zidnih pločica
Rušenje zidnih pločica u kupaonici I kuhinji. Pločice postavljene do visine 2 metra. U cijenu uračunati prijenosi, utovar i odvoz materijala na deponij.
| m2 _kupaonica | m2 | 16 | 0 | 0
| m2_kuhinja | m2 | 22 | 0 | 0
St.6/I | Rušenje poda obloženog u keramičke pločice s podnim slojevima Rušenje podnih pločica u hodniku, kupaonici, wc-u, kuhinji i lođi. U cijenu uračunati i demontažu soklova, pragova i čišćenje poda od ostataka nečistoća i ljepila. Demontažu i čišćenje izvesti do zdrave podloge. Sav nastali otpad odnijeti na za to predviđen deponij. U cijenu uračunati i prijenos i utovar materijala.
| m2 | m2 | 23 | 0 | 0
St.7/I | Demontaža parketa s podnim slojevima
Demontaža postojećeg parketa u dnevnom boravku i sobama. U cijenu uračunati i demontažu kutnih/rubnih letvica, čišćenje poda od ostataka nečistoća i ljepila. Demontažu i čišćenje izvesti do zdrave i čvrste podloge. Sav nastali otpad odnijeti na za to predviđen deponij, u cijenu uračunati prijenos i utovar materijala.
|  | m2 | 44 | 0 | 0
St. 8/I | Pažljivo obijanje unutarnje zidne žbuke sa zidnih ploha do zdrave podloge na pozicijama na kojima je bila ugrađena zidna keramika (ukloniti u potpunosti), a na ostalim dijelovima zida procjenjuje se uklanjanje 50% ostatka zidne površine. Točnu količinu utvrditi prilikom obilaska gradilišta i izrade ponude. Sav nastali otpad odnijeti na za to predvidjen deponij. Stavka uključuje prijenos i utovar materijala.
| Zidna površina iza keramike | m2 | 38 | 0 | 0
| Ostatak zidne površine (50%) | m2 | 80 | 0 | 0
St.9/I | Demontaža zidne tapete Uklanjanje zidne tapete bez vidljivih ostataka na zidnim plohama hodnika. Sav nastali otpad odnijeti na za to predvidjen deponij. Stavka uključuje prijenos i utovar materijala.
|  | m2 | 26 | 0 | 0
St.10/I | Demontaža unutarnjih vrata Pažljiva demontaža unutarnje drvene stolarije - vrata, demontaža krila, štokova i svih elemenata vrata (okovi, nosači, držači, brave i sl., drvene obloge ulaznih vrata) s pripadajućim kamenim ili drvenim unutarnjim pragovima. Dimenzija otvora je različita u zidu različite debljine 10cm odnosno 25 cm. Utovar, prijenosi i odvoz na za to predviđen deponij. Obračun po kom prema veličini otvora:
Obračun po kom
| 80/205 | kom | 4 | 0 | 0
| 70/205 | kom | 1 | 0 | 0
| 120/205 | kom | 1 | 0 | 0
St.11/I | Demontaža vanjske stolarije Pažljiva demontaža svih vanjskih prozora, vrata i staklenih stijena, s dovratnicima. Pažljivo demontirati i rolete, kutije roleta i vanjsku zidnu oblogu roleta na mjestima gdje su zatečene, kao i pripadajuće kamene unutarnje klupice, te sve ostale pripadajuće elemente (okovi, nosači, držači i sl.) Prilikom demontaže paziti da se ne ošteti fasada. Sav nastali otpad odnijeti na za to predviđen deponij. U cijenu uključiti i utovar i prijenos. Obračun po kom:
| dim. 174/220_s roletom i oblogom_dnevni boravak | kom | 1 | 0 | 0
| dim. 237/220_s roletom I oblogom_soba | kom | 1 | 0 | 0
| dim. 235/162_lođa | kom | 1 | 0 | 0
| dim.116/54_kupaonica, kuhinja | kom | 2 | 0 | 0
| dim.118/223_soba | kom | 1 | 0 | 0
| dim. 118/228_dnevni boravak | kom | 1 | 0 | 0
| dim. 90/200_ulazna vrata sa zidnom oblogom | kom | 1 | 0 | 0
St.12/I | Razna štemanja Razna štemanja i šlicanja zbog novog razvoda elektroinstalacija, vodovodnih instalacija i instalacija odvodnje. U ovoj stavci dati cijenu pažljivog popunjavanja otvora nakon štemanja i šlicanja.Sav nastali otpad odnijeti na za to predviđen deponij.
| Obračun po m' štemanja | m' | 30 | 0 | 0
| Obračun po m' popunjavanja | m' | 30 | 0 | 0
St.13/I | Čišćenje podova Čišćenje svih podnih površina od viška materijala i priprema iste za izradu raznih podloga.
| Obračun po m2 | m2 | 65 | 0 | 0
| I UKUPNO |  |  |  | 0
II ZIDARSKI BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
St 1/II | Zidarska pripomoć Zidarska pripomoć kod ugradnje stolarije, sobnih vrata. | paušal | 1 | 0 | 0
St.2/II | Žbukanje dijela zidova na mjestima demontaže zidnih keramičkih pločica Dobava materijala i ugradnja vapneno cementne žbuke u debljini do 20 mm kao priprema za postavljanje novih zidnih pločica.
| Obračun po m2 | m2 | 38 | 0 | 0
St.3/II | Gletanje dijela zidova oštećenih demontažom Dobava materijala i izrada glet mase na prethodno pripremljenu i očišćenu podlogu impregniranu vezivnim sredstvom. Postojeće neravnine zapuniti. Gletanje u dvije ruke do pripreme zida za bojanje. Radna skela u cijeni.
| Obračun po m2 | m2 | 160 | 0 | 0
St.4/II | Obrada unutarnjih špaleta nakon ugradnje prozora, širine do 30cm, cementnim mortom i produžnom žbukom, ovisno o oštećenjima. Obračun po m' stvarno izvedenih radova.
St.5/II | Gletanje stropova Dobava materijala, gletanje, brušenje i pripremni radovi za bojanje. Radna skela u cijeni.
|  | m2 | 65 | 0 | 0
St.6/II | Gletanje zidova hodnika Dobava materijala i sanacija dijela zidova građevinskim ljepilom nakon uklanjanja zidnih tapeta, ljepilo/mrežica/ljepilo, a koje nije potrebno žbukati. Plohe moraju biti očiščene i otprašene i nanešena impregnacija. Uključivo sav pomoćan rad i materijal, potrebna pokretna skela visine 250m. Obračun po m2
|  | m2 | 26 | 0 | 0
| II UKUPNO |  |  |  | 0
III GIPSARSKI I MONTAŽNI RADOVI
St.1/III | Dobava i izrada obloge - formiranje prostora za ugradbeni vodokotlić od vlagootpornih gips-kartonskih ploča 2x1,25 cm. Oblogu izvesti na odgovarajućoj pocinčanoj podkonstrukciji 3,0 cm iz uw i cw profila. Na spojeve profila sa zidom potrebno je postaviti PE brtvenu traku širine 75mm. Spojevi ploča bandažirani, gletani unifloot smjesom, brušeni i spremni za polaganje keramičkih pločica. U stavku uključen sav potrebni ovjesni i pričvrsni materijal, izrada otvora i prodora. Obračun po m2.
| Obračun po m2-zelene GKP | m2 | 2.5 | 0 | 0
| III UKUPNO |  |  |  | 0
IV IZOLATERSKI RADOVI
St.1/IV | Izolacija sanitarnih prostorija i kuhinje Izrada hidroizolacije sanitarnih prostorija i kuhinje. Nabava i ugradnja hidroizolacije (tekuća folija). Hidroizolacija se nanosi kistom, valjkom u dva sloja. Prohodnost hidroizolacije je nakon 3-4 h. Hidroizolacija je otporna na atmosferlije i UV zrake. Potrošnja 1,5 kg/m² - 1,8 kg/m². Izolacija se uzdiže uza zid 20 cm, na mjestu kuhinje do 160 cm, i u cjelokupnoj visini tuš kabine (do 200 cm). U kutovima spoja poda i zida te zida i zida postaviti kutnu brtvenu traku.
| Obračun po m² | m² | 36 | 0 | 0
| Obračun po m' | m' | 16 | 0 | 0
St. 2/IV | Izrada izolacije balkonskih vrata i prozora spoj dovratnik - zid, u širini 15,00 cm, polimer cementnom izolacijom Sika sa utapanjem elastične trake, izolacija se nanosi dvokratno uz ljepljenje krep trake na dovratnik.
|  | m' | 7 | 0 | 0
| IV UKUPNO |  |  |  | 0
V KERAMIČARSKI RADOVI
St.1/V | Dobava potrebnog materijala i izvedba podnog i zidnog opločenja keramičkim pločicama I klase u kupaonici, wc-u, kuhinji, hodnku i lođi. Keramičke pločice podne kao MIRAGE NOVEMBER Rain dimenzija 60x60 NAT R10, art. NM 01 60x60 NAT, a zidne keramičke pločice VILLEROY&BOCH WHITE&CREAM bijela mat RETIF. 30x60, art. 1586 SW00 ili neke jednakovrijedne po izboru investitora. Pločice se postavljaju na čvrstu i očišćenu podlogu u fleksibilno, vodootporno građevinsko ljepilo uz širinu fuge 1 mm. Fuge se zatvaraju masom za fugiranje keramičkih pločica na bazi cementa s mineralnim punilima, aditivima i pigmentima. U cijenu uključen vezni i brtveni materijal, završne lajsne, sanitarni silikon za obradu kuteva, te čišćenje keramike nakon fugiranja od silikona i ljepila.
wc | pod | m2 | 1.5 | 0 | 0
| zid_do visine 2,2m | m2 | 8 | 0 | 0
kupaonica 1 | pod_ | m² | 5 | 0 | 0
| zid_, do visine 2.2m | m² | 20 | 0 | 0
kuhinja | pod | m² | 8 | 0 | 0
| zid_do visine 1.6m | m² | 18 | 0 | 0
hodnik | pod | m² | 7 | 0 | 0
| cokl | m' | 7 | 0 | 0
lođa | pod | m² | 7 | 0 | 0
| cokl | m' | 5 | 0 | 0
| V UKUPNO |  |  |  | 0
VI PODOPOLAGAČKI RADOVI
St.1/VI | Dobava i postava gotove laminirane podne obloge pojačane otpornosti na vlagu i utjecaje hodanja /trošenja - gornja klasa laminata komercijalne namjene, klasa 33, minimalne debljine min 10 mm, boja po izboru investitora. Gotove laminirane ploče polažu se suhom postavom bez ljepljenja " klik-klak" sustavom na sloj odgovarajuće podložne spužvice. Ploče se polažu na čistu, suhu i ravnu podlogu, podlogu pripremiti temeljitim čišćenjem i impregnacijom te kontrolirati vlažnost.U cijenu uključiti dobavu i postavu odgovarajućih podložnih spužvica te standardnih kutnih lajsni završno obrađenih kao laminat (tipski proizvod proizvođača laminata) visine do 50 mm koji se montiraju na zid pomoću odgovarajućih PVC zidnih nosača. Na prijelazu između poda laminata i poda obloženog u keramičke pločice postaviti podnu aluminijsku lajsnu. U stavku uključiti sav potreban materijal i radove.
| laminat | m² | 47 | 0 | 0
| podložne ploče | m² | 47 | 0 | 0
| standardna kutna lajsna | m' | 50 | 0 | 0
| VI UKUPNO |  |  |  | 0
VII BRAVARSKI I STOLARSKI RADOVI
St.1/VII | Dobava, doprema i montaža jednokrilnih zaokretnih drvenih sobnih vrata. Vratno krilo debljine 42 mm s ugrađenim mutnim staklom u kuhinji i dnevnom boravku. Ostala sobna vrata puna, u bijeloj boji. Dovratnik: stolarski lamelirani element; Ispuna: cjevasta iverica sa punim okvirom; Obrada: pu mat lak u bijelom tonu Okov: tipski Napomena:ugradnja u zid različite debljine, prilagoditi duljinu obloge špalete zidu; U cijeni sav potreban rad i materijal, sva pričvrsna sredstva do kompletne gotovosti. Paziti na pozicije denivelacije hodnika i sanitarnih čvorova zbog ugradnje kamenog praga na tim pozicijama. Sve mjere uzeti na objektu.Obračun po kom
| dim.80/205_puna vrata | kom | 3 | 0 | 0
| dim.80/205_ostakljena | kom | 1 | 0 | 0
| dim.70/205_puna | kom | 1 | 0 | 0
| dim. 40+80/205_ostakljena dvokrilna vrata | kom | 1 | 0 | 0
St.2/VII | Ulazna vrata Izrada, dobava i montaža ulaznih vrata od lima obloženog MDF drvenim panelima 10 mm sa četiri britvele, sačaste kartonske ispune, desno otvaranje. Debljina vratnog krila 70 mm, dimenzija vrata 900x2050 mm, obostrana kvaka, širokokutna špijunka.Limeni plastificirani dovratnik u boji vrata, termoizolacijska brtva, kameni prag u sklopu dovratnika. Cilindar brava, 5 korisničkih ključeva, zvučna izolacija 28dB Provjeriti sve mjere prije izrade. U istom materijalu kao vrata, izraditi oblogu nadvratnika do visine stropa (prema postojećim vratima). S unutrašnje strane vrata izraditi od identičnog materijala i obrade dvokrilna vratašca za brojilo struje)
|  | kom | 1 | 0 | 0
St.3/VII | PVC vanjska stolarija Radovi uključuju izradu, dobavu i montažu do potpune gotovosti PVC prozora ili vrata. Brtvljenje i spajanje prema sistemskim rješenjima propisanim od proizvođača sistema. Sav potreban okov za otvaranje mora biti izrađen od INOX-a satinirane završne obrade. Odabrani okov prilagoditi težini i geometriji krila, tako da nesmetano zadovoljava funkciju otvaranja (otklopni, zaokretni ili zaokretno otklopni). U cijenu stavaka uključeno je i staklo.
Prozori i vrata ugrađuju se u građevinski pripremljeni i obrađeni otvor u AB zidu pomoću vijaka primjerenih za ovakvu vrstu montaže. U cijenu je uključen sav potreban rubni opšav (vanjski i unutarnji), unutarnja hidroizolacija - paronepropusna folija (parna brana) te sav pričvrsni pribor. Obaveza je izvođača prilikom montaže onemogućiti bilo kakvu pojavu toplinskog mosta, radove izvoditi prema priloženim detaljima, pričvršćenja u otvor osnovne konstrukcije kao i prethodno opisani način zaštite od prodora vodene pare iz unutrašnjosti u konstrukciju te atmosferskih utjecaja izvana - sve to prema smjernicama i uputama za RAL-ugradnju.
Izrada, doprema i ugradnja stolarije od PVC profila Uključivo: - donji horizintalni slijepi profil dimenzije 5/7 cm - ventus okov - komplet s ručkom za manipulaciju - unutarnja PVC klupčica. Vanjska alu klupčica je sastavni dio limarskih radova. Ostakljenje: dvostruko IZO staklo 4/16Ar/c4, ispuna argonom ili jednakovrijednim, s proračunskim dokazom koef. prolaska top. jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K. Kutija rolete treba biti toplinski izolirana, izrađena iz dvokomornih PVC profila i izolirana stiroporom. Vodilice trebaju biti aluminijske. Rolete izrađene od kvalitetnog PVC materijala. Kutija rolete s vanjske strane koja je na pročelju zgrade treba biti u boji fasade te otporna na atmosferske uvjete. Stavka uključuje kompletnu funkcionalnu, završno ugrađenu, ostakljenu i obrađenu stavku, sav okov po izboru projektanta, okvir za ugradnju, sva sidra i sidrene detalje, sav potreban opšav i pokrovne letve. Uz dokumentaciju potrebno je dostaviti uzorak profila i ostakljenja koji također treba odobriti nadzorna osoba.
| dim. otvora 118/257_dvokrilna otklopno zaokretna vrata s ugrađenim PVC roletama, toplinsko izoliranom kutijom za rolete. | kom | 2 | 0 | 0
| dim.otvora 116/54_ jednokrilni otklopni prozor | kom | 2 |  | 0
| dim. Otvora 174/257_dvokrilna otklopno zaokretna vrata s ugrađenim PVC roletama, toplinsko izoliranom kutijom za rolete | kom | 1 | 0 | 0
| dim.otvora 237/257_središnja dvokrilna otklopno zaokretna vrata s po jednim fiksnim bočnim ostakljenim dijelovima. PVC rolete s toplinsko izoliranom kutijom za rolete. | kom | 1 | 0 | 0
| dim. Otvora 235/162_dvodijelni otklopno zaokretni prozor s dodatnim fiksnim dijelom | kom | 1 | 0 | 0
Okov i profili moraju biti od istog proizvođača kako se ne bi dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvođača na profile drugog proizvođača. Svi navedeni spojevi moraju imati vrhunsku hidroizolaciju i termoizolaciju međuprostora kako ne bi došlo do prodora vode, zraka ili prolaza topline. Mjere uzeti na licu mjesta.
St.4/VII | Struganje postojeće boje ograde francuskog prozora i kompletna priprema za bojanje. Boja po RALu po izboru investitora. U cijenu uključiti i postavljanje novih stakala na mjestu postojećih ako se pokaže potrebnim.
|  | paušal | 1 | 0 | 0
| VII UKUPNO |  |  |  | 0
VIII SOBOSLIKARSKI RADOVI
St.1/VIII | Soboslikarska obrada unutarnjih zidova ožbukanih gipsanom žbukom. Rad obuhvaća čišćenje površine, gletanje dva puta disperzivnim kitom, brušenje gletanih površina, otprašivanje, impregnaciju površine (impregnacija za disperzivne boje) i dvostruko bojanje disperzivnim akrilnim bojama. Dobava i ugradba potrebnog materijala i radna skela uključeni u stavku.Obračun po m² izvedene površine.
| zidovi | m2 | 150 | 0 | 0
| stropovi | m2 | 65 | 0 | 0
| VIII UKUPNO |  |  |  | 0
IX KAMENOKLESARSKI RADOVI
St.1/IX | Izrada, doprema i ugradnja kamenih, profiliranih pragova i klupčica vanjskih (balkonskih) vrata i prozora. Klupice se ugrađuju na prozor kupaonice i kuhinje, na parapetni zid lođe, na pod između kupaonice i hodnika i wc-a i hodnika, na ulaznim vratima, i na dvama balkonskim vratima prema lođi. Kamen tipa dolit, polirani ili neki drugi po izboru investitora. Kamen se ugrađuje u kvalitetno fleksibilno ljepilo. Pragove izraditi i uskladiti s izvođačem otvora. U stavku je uključen sav potreban rad i materijal.Obračun po m' izvedenog praga. Točne mjere uzeti na licu mjesta nakon formiranja novih otvora. Širina do 25 cm.
|  | m' | 12 | 0 | 0
| IX UKUPNO |  |  |  | 0
X OPREMA SANITARIJA
St.1/X | WC ŠKOLJKA za wc Dobava i montaža WC školjke, proizvođača kao VILLEROY AND BOSCH ARCHITECTURA, directflush konzolna školjka sa soft close debelom daskom, komplet s podžbuknim vodokotlićem TECE, Teceprofil modul, univerzalni komplet sa zvučnom izolacijom i Teceprofil pričvrsnikom, debljina 15 cm, za suhu ugradnju. U cijenu uračunati i tipkalo TECEnow, krom sjajno, ili jednakovrijedan proizvod po izboru investitora. | kom | 1 | 0 | 0
St.2/X | WC ŠKOLJKA za kupaonicu Dobava i montaža WC školjke, tipa CONCEPTO POLO V95110, odvod u zid. Stavka uključuje toaletnu dasku i vezni materijal za montažu. Uz školjku nadžbukni vodokotlić GHEBERIT RIO AP110, niskošumni, start-stop ispiranje. Pribor i vezni materijal u cijeni. Moguće jednakovrijedan proizvod po izboru investitora. | kom | 1 | 0 | 0
St.3/X | UMIVAONIK Dobava i montaža zidnog ili nasadnog UMIVAONIKA kao VILLEROY AND BOCH VENTICELLO dim. 60x50x16,5cm, s preljevom i jednom rupom za miješalicu, art. 4124 60 01P s pripadajućim postoljem umivaonika C-Code Venticello s jednom ladicom ili jednakovrijednog po izboru investitora.U cijenu uračunati i bateriju kao Miješalica za umivaonik ZUCCHETTI NIKKO 155 mm s podizačem, projekcija 110 mm, krom, art. ZKK697 i sifon Space saving sifon GEBERIT, art. 151.116.11.1,s kutnim ventilima ili neke jednakovrijedne proizvode po izboru investitora. | kom | 1 | 0 | 0
St.4/X | TUŠ Dobava i montaža ugradbene tuš kade dimenzije 90x90 kao Aquestil Teso ili neki jednakovrijedan proizvod po izboru investitora. U cijenu uključiti sifon i nogice, kao i staklenu tuš kabinu kao AQUAESTIL LAGUNA II KVADRATNA - klizna vrata 90X90 cm, art. 6103606. U stavku uključena Miješalica za tuš ZUCCHETTI NIKKO miješalica za tuš, krom, art. ZKK106, Tuš Slušalica Zucchetti, 3 mlaza, art. Z94742, ZUCCHETTI Fleksibilno metalno tuš crijevo 1500 mm, mesing, art. Z93867, Držač tuš slušalice ZUCCHETTI, art. Z93792. ili neke jednakovrijedne proizvode po izboru investitora. | kom | 1 | 0 | 0
| X UKUPNO |  |  |  | 0
XI VODA I ODVODNJA
St.1/XI | Polipropilenske bešumne kanalizaciijske cijevi za fekalnu kanalizaciju tipa kao tip "PP Master 3" "Pipelife" ili jednakovrijedno _____________________________, prema HRN EN1401 ili jednakovrijedno, s podebljanom debljinom stjenke, međusobno spajanih originalnim kolčacima s gumenim brtvama. Zahtjevi zvučne izolacije sukladno odredbama ÖNORM B 8115-2 ili jednakovrijedno. Sustav cijev/brtva mora izdržati radnu temeperaturu od 95°C te udarnu od 110°C prilkom procesa odčepljivanja/čišćenja kanalizacisjskog sustava. Stavka uključuje spojnice, potreban pričvrsni i ovjesni pribor, obujmice, račve i sl. U stavku uključene i fiksne cijevne obujmice sa zvučno izolacijskim umetkom. U stavku su uključeni svi potrebni fazonski komadi. Cijevi su predviđene na sljedećim mjestima: - U odnosu na postojeću instalaciju podni ispust wc školjke mijenja se u zidni - Za odvod kuhinje Fazonski komadi su uračunati u stavci. Obračun po m ugrađene cijevi slijedećih dim.:
U cijenu 1m' cijevi uracunati i sve potrebne fazonske komade
| DN 75 / ø750 mm | m' | 10 | 0 | 0
| DN 50 / ø50 mm | m' | 15 | 0 | 0
| DN 110/ ø110 mm | m' | 2 | 0 | 0
St.2/XI | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu navedene kanalizacijske instalacije, kao što su brtve, tipli, vijci, matice i sl.
|  | komp. | 1 | 0 | 0
St.3/XI | Izvedba priključka na postojeći razvod vodovoda i odvodnje u podu i unutarnjem zidu, uključjući i rezanje te postavljanje novih fazonskih komada. Stavka obuhvaća sve potrebne radove na izvođenju priključka. Obračun se vrši po kompletno izvedenom priključku.
|  | kom | 8 | 0 | 0
St.4/XI | Dobava i montaža cijevi od polipropilena tipa kao «aguatherm green fusiotherm SDR 7.4 MF» ili jednakovrijedno ___________________________________, koje po kakvoći i dimenzijama odgovaraju svim zahtjevima prema DIN 8077 i DIN 8078, a spojevi cijevi i dijelovi za cjevovode od polipropilena pod pritiskom prema DIN 16962, s fitinzima i armaturom. Cijev je fazer kompozitna (višeslojna, ojačana fazerom). Za izradu instalacija tople, cirkulacijske i hladne vode u sobama i sanitarnim čvorovima. Fazonski komadi – fitinzi su uračunati po m' montiranog cjevovoda a mjeri se osovinski. Zaračunata je izolacija cijevi sve u m' cjevovoda. Cijevi izolirati u žljebovima i na vidnim mjestima navlakama tipa kao "Armacell" ili jednakovrijedno _________________________________,
Cijevi u izolirati na slijedeći način: a) u žljebovima, pod stropom, instalacijskim kanalima i na vidnim mjestima navlakama tipa kao potrebno je izolirati toplinskom izolacijom Armaflex ACE Plus ili jednakovrijedno ___________________________, b) u zidu ili podlozi poda izoliraju se s Armacell–Tubolit DG-A izolacijskim cijevima ili jednakovrijedno _______________________________________. Minimalna debljina izolacije u mm za profile DN 15 – DN 40 je d=13 mm, za DN 40 – DN 65 d=19 mm, za DN 65 – DN 125 je d=25 mm.
Razvod unutar objekta u sobama i sanitarijama:
| PP-R DN20 | m' | 30 | 0 | 0
St.5/XI | Podžbukni PP ventila kratko vreteno ¾”, metalna kromirana kapa i metalna kromirana rozeta. Ventil s niklovanom kapicom i rozetom. Obračun po ugrađenom komadu.
| podžbukni ventil DN20 | kom | 10 | 0 | 0
St.6/XI | Nadžbukni PP kuglasti ventil kao npr. fusiotherm -kuglasti ventil ili jednakovrijedan. _____________________________ Za ugradbu na odvojcima sekundarne razvodne vodovodne mreže. Obračun se vrši po komadu montiranog ventila.
| ventil DN20 | kom | 2 | 0 | 0
St.7/XI | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu navedene vodovodne instalacije, kao što su brtve, tipli, vijci, matice, fitinzi, holender i tako dalje.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
St.8/XI | Montaža sanitarnog pribora i galanterije. Obračun po komadu ugrađene opreme, uključujući sav potreban rad i materijal za montažu.
| ogledalo | kom | 1 | 0 | 0
| etažeri | kom | 1 | 0 | 0
| držači ručnika | kom | 3 | 0 | 0
| držači toalet papira | kom | 2 | 0 | 0
| držači šampona | kom | 1 | 0 | 0
St.9/XI | Nabava, doprema i ugradnja električnog bojlera. Obračun se vrši po komadu ugrađenog bojlera, uključivši sav potreban materijal za ugradnju.
| - EGV 70 l | komplet | 1 | 0 | 0
| - Sigurnosni ventil za el.bojlere na HV s prozirnim gumenim crijevom spojenim na sifon kanalizacije | kom | 1 | 0 | 0
| - Nepovratni ventil s ispustom DN 15 | kom | 1 | 0 | 0
St.10/XI | Nabava, doprema i ugradnja podnog sifona. Obračun se vrši po komadu ugrađenog, uključivši sav potreban materijal za ugradnju.
|  | kom | 2 | 0 | 0
| XI UKUPNO |  |  |  | 0
XII ELEKTRO INSTALACIJE
St. 1/XII | Dobava i montaža PŽ razvodnog ormara u koji se ugrađuje: | komplet | 1 | 0 | 0
- Fid zaštitna sklopka 40A/0,3A 4 pol
- Automatski osigurači 16AB
- sabirnice nula-zemlja
- sabirnica za osigurače
- odvodnici prenapona sa pripadajućim osiguračima
St. 2/XII | Dobava i izmjena šuko pž priključnica | kom | 14 | 0 | 0
St. 3/XII | Dobava i izmjena serijskih prekidača | kom | 3 | 0 | 0
St. 4/XII | Dobava i izmjena običnih prekidača | kom | 7 | 0 | 0
St. 5/XII | Dobava i izmjena izmjeničnih prekidača | kom | 4 | 0 | 0
St. 6/XII | Dobava i izmjena seta prekidača za kupaonu | kom | 1 | 0 | 0
St. 7/XII | Dobava i izmjena NŽ šuko priključnica | kom | 4 | 0 | 0
St. 8/XII | Dobava i izmjena trofaznih pž priključnica | kom | 1 | 0 | 0
St. 9/XII | Dobava i izmjena telefonskih priključnica | kom | 2 | 0 | 0
St.10/XII | Dobava i izmjena svjetiljki (zidnih i stropnih) | kom | 8 | 0 | 0
| XII UKUPNO |  |  |  | 0
XII KLIMATIZACIJA
St. 1/XIII | Dobava i ugradnja klima uređaja Gree LOMO Economical DC Inverter zidna unutarnja/vanjska jedinica : | komplet | 1 | 0 | 0
Učinak hlađenja: 4,60(0,65-5,20)kW Prikladno za prostor: 45m2 Energetska klasa hlađenja: A++ Energetska učinkovitost SEER: 6,1W/W Učinak grijanja: 5,20(0,70-5,4)kW Prikladno za prostor: 40m2 Energetska klasa grijanja: A+ Energetska učinkovitost SCOP: 4,0W/W
ili neki jednakovrijedan proizvod po izboru investitora.
| XII UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| I RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
| II ZIDARSKI BETONSKI I ARMORANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| III GIPSARKI RADOVI |  |  |  | 0
| IV IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| V KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| VI PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| VII BRAVARSKI I STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| VIII SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| IX KAMENOKLESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| X OPREMA SANITARIJA |  |  |  | 0
| XI VODA I ODVODNJA |  |  |  | 0
| XII ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  | 0
| XIII KLIMATIZACIJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
Skidanje kulira do postojeće hidroizolacije. Debljina sloja koji se skida d=7cm.
Skidanje kulira iz predhodne sanacije sa dijela terase. Debljina sloja koji se skida d=3 cm.
Iskop kanala na sjevernom dijelu terase kako bi se izvelo spajanje horizontalne i vertikalne hidroizolacije.
Ispitivanje hidroizolacije potapanjem 24 h vodom. Trošak vode snosi Naručitelj. paušalno
Zidarska obrada ventilacijskih kućica.
Obrada prodora hidroizolacije nearmiranom STEVENS EP membranom. Obračun po komadu prodora veličine do f 200 mm.
Ispitivanje hidroizolacije potapanjem na 24 sata vodom (vodena proba na zahtjev investitora), primopredaja radova.
Demontaža dijelova gromobranske instalacije koji smetaju pri izvođenju radova, te naknadno montiranje na postojeće nosače i vraćanje u prvobitno stanje. Popravak eventualnih kvarova na gromobranskoj instalaciji Fe/Zn trakom 20x3 mm i novim spojnicama.
Ispitivanje i atestiranje ispravnosti gromobranske instalacije od ovlaštene organizacije (na zahtjev investitora).
Nabava i ugradba termoizolacijskog betona od 400 kg/m3 kao DRACOCEL koji ima ulogu termoizolirajućeg sloja i betona za pad. Debljina sloja d=18 cm. Obračun po m3 ugrađenog betona.
Dobava i postavljanje jednoslojne visokovrijedne hidroizolacijske membrane od armirane sintetičke gume STEVENS EP-B, debljine 1.14 mm. Membrana se slobodno polaže na sloj geotekstila, zatim krajevi membrane se preklapaju i zavaruju vrućim zrakom. Obračun količina po m2 razvijene izolirane površine.
Izvedba i ugradba limova STEVENS EP na atikama, koji se ugrađuju na svim završetcima hidroizolacije. Limovi se ugrađuju kao završni vanjski. Obračun po m1 završetka.
Izrada i ugradba odvodnih kišnih slivnika od STEVENS EP-B nearmirane membrane, koji se ugrađuje u postojeći. U cijenu uključiti izradu i postavljanje zaštitne rešetke.
Obrada prodora hidroizolacije nearmiranom STEVENS EP-B membranom. Obračun po komadu prodora veličine do f 200 mm.
Izrada i montaža odzračnika, od nearmirane STEVENS EP-B membrane i STEVENS EP lima d=0,60mm. Odzračnici se ugrađuju na holkelima. Obračun po komadu odzračnika.
Postavljanje zaštitnog sloja od 5cm tucanika, ploča ili zeleno krovište po izboru investitora. Ovu stavku može izvoditi investiror ili mi po dogovoru sa investitorom.
Dobava i postavljanje jednoslojne visokovrijedne hidroizolacijske membrane od armirane sintetičke gume STEVENS EP, bijele boje, debljine 1.14 mm. Membrana se polaže na sloj geotekstila i mehanički učvršćuje za podlogu. Broj i pozicija pričvršćivača prema proračunu. Krajevi membrane se preklapaju i zavaruju vrućim zrakom.
Izrada i ugradba odvodnih kišnih slivnika od STEVENS EP-B nearmirane membrane, koji se ugrađuje u postojeći.
Obrada praga izlaznih vrata na terasu, prilagođavanje stepenica (dvije stepenice) novoj visini terase.
Postavljanje termoizolacije, ekstrudirani polistiren, debljine d=8 cm sa slojem PE folije d=0,16mm iznad istoga prije betoniranja estriha.. Obračun po m2 postavljene termoizolacije.
Izrada cementnog estriha na sloju termoizolacije iz stavke br. 5 troškovnika, na koji se postavlja keramika ili sl. Obračun po m2 izvedenog sloja.
Postavljanje keramičarskih pločica, po izboru investitora. U cijenu stavke uračunato samo postavljanje. Obračun po m2 .
Ugradba hidroizolacijske membrane na postojeće odvodne kišne slivnike koja se izvodi nearmiranom STEVENS EP-B membranom. Obračun po kom. izvedenog priključka slivnika.
Dobava i postava sloja drenažne HDPE čepaste membrane iznad sloja hidroizolacije. Obračun po m2 razvijene površine membrane.
Zidarska obrada ventilacijskih kućica.
Obrada prodora hidroizolacije nearmiranom STEVENS EP membranom. Obračun po komadu prodora veličine do f 200 mm.
Ispitivanje hidroizolacije potapanjem na 24 sata vodom (vodena proba na zahtjev investitora), primopredaja radova.
Demontaža dijelova gromobranske instalacije koji smetaju pri izvođenju radova, te naknadno montiranje na postojeće nosače i vraćanje u prvobitno stanje. Popravak eventualnih kvarova na gromobranskoj instalaciji Fe/Zn trakom 20x3 mm i novim spojnicama.
Ispitivanje i atestiranje ispravnosti gromobranske instalacije od ovlaštene organizacije (na zahtjev investitora).
Nabava i ugradba termoizolacijskog betona od 400 kg/m3 kao DRACOCEL koji ima ulogu termoizolirajućeg sloja i betona za pad. Debljina sloja d=18 cm. Obračun po m3 ugrađenog betona.
Dobava i postavljanje jednoslojne visokovrijedne hidroizolacijske membrane od armirane sintetičke gume STEVENS EP-B, debljine 1.14 mm. Membrana se slobodno polaže na sloj geotekstila, zatim krajevi membrane se preklapaju i zavaruju vrućim zrakom. Obračun količina po m2 razvijene izolirane površine.
Izvedba i ugradba limova STEVENS EP na atikama, koji se ugrađuju na svim završetcima hidroizolacije. Limovi se ugrađuju kao završni vanjski. Obračun po m1 završetka.
Izrada i ugradba odvodnih kišnih slivnika od STEVENS EP-B nearmirane membrane, koji se ugrađuje u postojeći. U cijenu uključiti izradu i postavljanje zaštitne rešetke.
Obrada prodora hidroizolacije nearmiranom STEVENS EP-B membranom. Obračun po komadu prodora veličine do f 200 mm.
Izrada i montaža odzračnika, od nearmirane STEVENS EP-B membrane i STEVENS EP lima d=0,60mm. Odzračnici se ugrađuju na holkelima. Obračun po komadu odzračnika.
Postavljanje zaštitnog sloja od 5cm tucanika, ploča ili zeleno krovište po izboru investitora. Ovu stavku može izvoditi investiror ili mi po dogovoru sa investitorom.
Dobava i postavljanje jednoslojne visokovrijedne hidroizolacijske membrane od armirane sintetičke gume STEVENS EP, bijele boje, debljine 1.14 mm. Membrana se polaže na sloj geotekstila i mehanički učvršćuje za podlogu. Broj i pozicija pričvršćivača prema proračunu. Krajevi membrane se preklapaju i zavaruju vrućim zrakom.
Izrada i ugradba odvodnih kišnih slivnika od STEVENS EP-B nearmirane membrane, koji se ugrađuje u postojeći.
Obrada praga izlaznih vrata na terasu, prilagođavanje stepenica (dvije stepenice) novoj visini terase.
Postavljanje termoizolacije, ekstrudirani polistiren, debljine d=8 cm sa slojem PE folije d=0,16mm iznad istoga prije betoniranja estriha.. Obračun po m2 postavljene termoizolacije.
Izrada cementnog estriha na sloju termoizolacije iz stavke br. 5 troškovnika, na koji se postavlja keramika ili sl. Obračun po m2 izvedenog sloja.
Postavljanje keramičarskih pločica, po izboru investitora. U cijenu stavke uračunato samo postavljanje. Obračun po m2 .
Ugradba hidroizolacijske membrane na postojeće odvodne kišne slivnike koja se izvodi nearmiranom STEVENS EP-B membranom. Obračun po kom. izvedenog priključka slivnika.
Dobava i postava sloja drenažne HDPE čepaste membrane iznad sloja hidroizolacije. Obračun po m2 razvijene površine membrane.

## OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI
I. UVJETI IZGRADNJE
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, građ. norme, a upotrebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati normama (HRN). Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.
Tolerancija mjera izvedenih radova određena su uzancama zanata, odnosno prema odluci projektanta i nadzorne službe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski, opremanje i ostali radovi.
Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva također moraju biti prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom inženjeru.
Rad obuhvaća osim opisanog u troškovniku, još i prijenose, prijevoz, dizanje, utovar i istovar materijala unutar gradilišta, pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta.
Skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cjelini. Skele moraju biti u skladu s HTZ propisima. Treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde, te rampe i mostove za prijevoz materijala po gradnji.
Obrtnicima i instalaterima treba osigurati prostoriju za smještaj alata i pohranu materijala, ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i bušenje, te popravak žbuke nakon završenih stolarskih i bravarskih radova i drugih obrtničkih radova, a prije soboslikarsko-ličilačkih radova. Izvođač građevinskih radova dužan je obrtnicima i instalaterima dati potrebne skele za radove na visini većoj od dva metra.
Kod radova za vrijeme ljetnih vrućina, zimi i kišnih dana treba osigurati konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će izvršiti popravke o svom trošku.
Provoditi čišćenje gradilišta od blata i odvođenje oborinske vode. Završni radovi, kao uklanjanje ograda i baraka te poravnanje terena.
Izvesti krpanje žbuke, popravak obojenih ploha, te sve popravke, oštećenja koja su nastala tokom gradnje, a trebaju se obaviti u garantnom roku.
Prethodno provoditi ispitivanje ugrađenog materijala, vodovodne instalacije, odnosno sve u vezi s dobavljanjem potrebnih atesta (nalaza).
Svi radovi moraju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statičkom računu. Sve se ovo odnosi i na radove obrtnika. Zbog toga je potrebno da izvođač ugovara radove s obrtnicima u smislu ovih općih uvjeta.
Stavka radova ispod najnižeg poda, odnosno svi radovi na koje utječe priroda terena gradilišta, obračunavaju se po stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama troškovnika. Sve pomoćne skele i slično obračunati uz cijenu stavki.
II. OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA, PRIPREMNIH RADOVA, UREĐENJE GRADILIŠTA I POMOĆNIH RADOVA
PRIPREMNI RADOVI
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti investiciono tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio investicijsko tehničke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiji kvalitet, postojnost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te zatražiti rješenja.
UREĐENJE GRADILIŠTA
Uređenje gradilišta dužan je izvođač izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je obavezan dostaviti uz ponudu. U organizaciji gradilišta izvođač je dužan uz ostalo posebno predvidjeti:
-prostorije za svoje kancelarije,
-gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi za zaštitu prometa i objektata,
-postaviti natpisnu ploču,
-postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve i sl., te opremu i objekte za rastresiti i habasti građevinski materijal,
-Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti,
-Sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje,
-U kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
-Izvođač je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati odnosno nasipavati,
-Gradilište mora biti po noći dobro osvjetljeno,
-Sve otpadne matreijele (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova,
-Izvođač je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja,
-Izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima,
-Na gradilištu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojećim propisima.
Izvođač je dužan po završetku radova gradilište kompletno očistiti, skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i pomoćnih prostorija i drugo do zdrave zemlje da se može pristupiti hortikulturnom uređenju.
MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumjeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
SKELE
Sve vrste pomoćnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.
OPLATA
U ponudu je uključena oplata za sve radove koji zahtjevaju istu. Predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje oplate. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije betoniranja, kao i mazanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
ZIMSKI I LJETNI RAD
Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a investitor ipak traži da se radi, izvođač si ima pravo zaračunati naknadu po normi 6,006 ali u tom slučaju izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
FAKTORI
Na jediničnu cijenu radne snage izvođač ima pravo zaračunati faktor prema postojećim privrednim instrumentima na osnovu zakonskih propisa. Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad, i to:
- kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i slično,
najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju rada,
- nalaganje temelja prije iskopa,
- sva ispitivanja materijala,
ispitivanja dimnjaka u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti,
- barake za smještaj radnika i kancelarije gradilišta,
uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe,
uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevnog materijala, inventara, pomoćnih objekata itd.
Sve navedeno važi za obrtničke i instalaterske radove.
III. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
A GRAĐEVINSKI RADOVI
Iskop zemlje vrši se prema nacrtima ručno ili strojno na predviđenu dubinu sa poravnanjem dna i s vertikalnim stranama, s eventualnim podupiranjem i razupiranjem, kao i crpljenje vode gdje je to potrebno.
Iskop izvesti sa stranicama u nagibu koji odgovara tom terenu i potrebnim proširenjem za izvedbu izolaterskih i drugih radova na vanjskoj strani podrumskih i ukopanih zidova, komplet sa svim potrebnim osiguranjima građevinske jame, podupiranjem i sl. kako ne bi došlo do urušavanja, što ulazi u jediničnu cijenu stavke.
Podupiranja, razupiranje i crpljenje vode, kao i prokvašenje zemlje uslijed kiše, obuhvaćeno je jediničnim cijenama i ne naplaćuje se posebno. Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja izvođač ih dovodi u ispravno stanje.
Nasutu zemlju oko vanjskih obodnih zidova objekta treba u slojevima nabijati na troškovnikom propisani modul stišljivosti
Kod nasipavanja nakon izvedbe temelja, postave i zaštite vertikalne izolacije, horizontalne kanalizacije materijal je potrebno polijevati kako bi se dobila potrebna zbijenost. Nabijanje izvesti u slojevima do najviše 30 cm s vibro-nabijačima ili žabama. Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena, te ukloniti nepotrebno sa gradilišta.
Za nasipavanje ispod betonskih podloga podova na zemlji imaju se upotrijebiti troškovnikom propisani materijali u predviđenim debljinama slojeva.
Jedinične cijene za pojedine stavke trebaju sadržavati:
1. Sav rad za iskop (ručni ili mehanički)
2. Potrebne razupore, podupore (osiguranje od urušavanja)
3. Postava potrebne ograde i mostova za prebacivanje
4. Sva potrebna planiranja i niveliranje
5. Sva potrebna nabijanja površina
6. Crpljenje površinske ili procjedne vode
OBRAČUN RADOVA:
Obračun radova kod čišćenja terena obračunava se po m2, odnosno komadima kada je riječ o stablima, dok se odstranjivanje ostalih prepreka obično uzima paušalno.
Obračun iskopanog materijala kod iskopa ili otkopa uzima se po m3 u sraslom stanju, tj. prema volumenu u kojem se nalazilo prije kopanja i prema dimenzijama iz projekta.
Obračun materijala u nasipu uzima se prema volumenu izrađenog nasipa.
Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa, standarda i "Pravilnika za beton i armirani beton", te statičkog proračuna. Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički konstatirati podatke o agregatu, cementu i vodi, odnosno o faktorima koji će utjecati na kvalitetu radova i ugrađenog betona.
Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim normama:
HRN B.C1.010 kvalifikacija i kvalitet portlad cementa
HRN B.C1.012 cement i način pakovanja i isporuke
HRN B.C1.018 pucolani, kvalitet i ispitivanje
HRN B.C8.020 cementi, uzimanje uzoraka i ispitivanje
HRN B.C8.021 aluminatni cement, uzorci i ispitivanja
HRN B.C8.023 ispitivanje fizikalno kemijskih osobina
HRN B.C8.024 određivanje specifične površine portland cementa.
Prilikom isporuke cementa isporučilac je dužan dostaviti i ateste. Cement o kojem nema atesta potrebno je ispitati prilikom svake veće isporuke. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po određenom sistemu od strane ovlaštenog instituta.
Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu.
Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim normama:
HRN B.0.001 uzimanje uzoraka agregata
HRN B.B8.012 ispitivanje čvrstoće na pritisak
HRN B.V8.013 ispitivanje pod utjecajem atmosferilija
HRN B.B8.034 određivanje količine agregata koji prolazi kroz sito 0,09
HRN B.B8.037 određivanje trošnih zrna u agregatu
HRN B.B8.039 ispitivanje pijeska u građevne svrhe
HRN B.B8.044 definicija oblika i izgleda površine
HRN U.M8.020 ispitivanje granulacije agregata za beton
HRN U.M8.030 određivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za beton
Uzimanje uzoraka obavlja se na mjestu iskopa ili drobljenja, a isporučilac je obavezan dostaviti ateste o ispitivanju agregata koji se uzimaju na gradilištu.
Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati HRN U.M1.O14.
Beton mora odgovarati:
HRN U.M1.010 ispitivanje na zatezanje
HRN U.M1.011 ispitivanje na savijanje
HRN U.M1.012 ispitivanje na pritisak.
Čvrstoća betona određuje se markom betona. Izvođač se mora strogo pridržavati marke betona određene za pojedine konstrukcije, a označene u statičkom računu.
Beton spravljati isključivo strojnim putem. Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat.
Beton za ispitivanje mora se uzeti sa mjesta ugrađivanja u serijama od po 3 kocke. Kocke za ispitivanje potrebno je uzeti za marke betona ispod 20 na svakih 100 m3, a za marke 20 i više na svakih 50 m3 betona.
Kod izvođenja betonskih radova treba voditi računa o tome kakve su atmosferske prilike tj. ako je temperatura visoka prije betoniranja politi podlogu, odnosno tlo i eventualnu oplatu kako ne bi došlo do upijanja vode iz betona. S ugradnjom betona može se započeti tek kada je oplata i armatura definitivno postavljena i učvršćena. Komprimiranje betona vrši se pervibratorima - pri tome paziti da ne dođe do stvaranja sagregacionih gnijezda. Zaštita betonske konstrukcije vrši se polijevanjem vodom ili prekrivanjem jutenim platnom, a zavisno od trenutne temperature.
Naročitu pažnju posvetiti ugradbi betona koji se neće naknadno obrađivati, jer površina tih konstrukcija mora biti poptpuno glatka i ravna.
Armatura mora ostati u određenom položaju i za vrijeme betoniranja i mora biti obuhvaćena betonom u čitavoj dužini i opsegu.
Skela i oplata moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez štetnih deformacija mogu primati opterećenje i uticaje koji nastaju tijekom izvedbe radova.
One moraju biti izvedene tako da se osigura puna sigurnost radnika i sredstava za rad kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline.
Obračun se vrši po m2, m', m3, ili po komadu tj. prema stavkama troškovnika. Stropne ploče se računaju unutar zidova, stupovi i zidovi se obračunavaju do greda, nadvoja, serklaža ili u punoj visini tj. do gornjeg ruba ploče, ako kontinuirano prelazi zidove. Sve dijelove betonske konstrukcije obračunati prema GN 400.
OPLATA
Općenito
Ovim uvjetima propisuje se način izrade i osobine materijala, čega se treba pridržavati kod izrade oplate, razupiranja i sličnih radova.
Pri izradi se treba pridržavati važećih propisa i pravila o zaštiti na radu u građevinarstvu kao i projekta i statičkog računa.
Oplata kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova.
MATERIJAL
Za izradu oplate dijelova konstrukcije čije površine neće ostati vidljive, koristiti daske, gredice i letve od jelove rezane građe prema HRN D.C1.041. Korištenje građe dozvoljeno je više puta osim na onim dijelovima konstrukcije gdje se izričito traži glatka oplata. Za dijelove konstrukcije čije će površine ostati vidljive koristi se glatka oplata. Sav materijal potreban za izradu oplate treba pravovremeno dostaviti na gradilište u dovoljnoj količini.
IZRADA
Prije betoniranja drvenu oplatu treba dobro očistiti, nakvasiti, a glatku namazati uljem. Isto tako treba provjeriti dimenzije i kvalitet izrade.
Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvijale ili propustile u bilo kojem pravcu. Moraju biti izrađene točno po mjerama označenim u crtežima plana oplate za pojedine dijelove konstrukcije koji će se betonirati sa svim potrebnim podupiračima. Unutarnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili napregnute, prema tome kako je to u crtežima planova oplate predviđeno.
Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i sprečavanje deformacije.
Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje na tim površinama. Oplatu za stropne betonske konstrukcije, čije će površine ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj "Blažuj" oplati, a prema nacrtu.
Za AB zidove čije će površine ostati vidljive,oplata se izvodi od glatkih šperploča s malom upotrebom, jer površina betona mora biti glatka i ravna.
Nadvišenja oplate ovise o građevini, njenoj namjeni i estetskom izgledu. Za manje noseće elemente, čija je slobodna dužina veća od 6,0 m', oplata se obično postavlja tako da se nakon njezina opterećenja ostane nadvišenje veličine L/1000, gdje je L - raspon elemenata.
Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predviđeni otvori i udubine za prolaz vodovodne i kanalizacione cijevi, cijevi centralnog loženja i slično, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba još prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi većeg profila od prolazeće cijevi da se iste mogu provući kroz zid ili konstrukciju i propisno zabrtviti.
Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti zaštitu površina betona već gotovih konstrukcija, od procjeđivanja cementnog mlijeka. Neposredno prije početka ugrađivanja betona oplata se mora očistiti.
Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati lako i bez oštećenja konstrukcija, sa svim njenim elementima, kao i slaganje i sortiranje građe na određenim mjestima. Također je uključeno i čišćenje dasaka, gredica, potpora i drugog, vađenje čavala, siječenje vezne žice, vađenje klanfi i zavrtanja, kao i čišćenje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona.
Oplata se smije skinuti tek pošto ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću, po nalogu nadzornog inžinjera. Skidanje oplata treba raditi pažljivo da ne bi došlo do oštećenja konstrukcije, a naročito tankih armirano-betonskih elemenata (nadvoja sa zubom, bangera, ograda isl.).
OSTALO
Izrađena oplata s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvođača statički kontrolirana. Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i čistoća i vlažnost oplate. Rezultati ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija, čuvaju se u evidenciji koja se prilikom primopredaje izgrađene građevine ustupa korisniku te građevine. Premjeravanje i obračun izvršenih radova vršit će se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu".
ARMIRAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI:
Kod izvedbe armiračkih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa i standarda. Betonski čelik u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim normama.
HRN C.B0.500
HRN C.B2.021
HRN C.K6.020
HRN C.K6.021
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja. Prilikom isporuke betonskog čelika isporučilac je dužan dostaviti ateste koji garantiraju vlačnu čvrstoću i varivost čelika. Na gradilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na evantualne pukotine, jača vanjska oštećenja, slojeve rđe, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti.
MATERIJAL
Savijeni valjani čelik (Č) mora biti označen točno prema armaturnim nacrtima i u svemu mora zadovoljavati važeće propise.
Svaka stavka armiračkih radova sadrži:
Pregled armature prije savijanja i siječenja sa čišćenjem i sortiranjem. Sječenje, ravnanje i savijanje armature na gradilištu sa horizontalnim transportom do mjesta savijanja, te horizontalnim i vertikalnim transportom do mjesta vezanja i ugradnje, ili savijanja u centralnom savijalištu, transport do radilišta, te horizontalni i vertikalni transport već gotovog savijenog čelika do mjesta vezanja i ugradnje. Postavljanje i vezanje armature točno prema armaturnim nacrtima, s podmetanjem podložaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate. Pregled armature od strane izvođača i nadzornog organa prije početka betoniranja.
OBRAČUN
Obračun ugrađene armature vrši se za klasičnu armaturu po grupama u kg ovisno o profilu, a za varene mreže bez obzira na profil. Ukoliko se izvrši preračunavanje na objektu se može uz suglasnost statičara izvršiti i zamjena vrsta čelika i profila ovisno o mogućnostima dobave.
Jedinična cijena treba obuhvatiti:
dopremu betonskog željeza na savijalište,
doprema na gradilište gotove armature iz centralnog savijališta,
sav materijal, alat i uskladištenje,
uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
troškove radne snage za kompletan rad, opisan u troškovniku,
sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta,
potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela),
čišćenje nakon završetka radova,
svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
troškove zaštite na radu,
troškove atesta.
ZIDARSKI RADOVI
Zidarske radove izvesti u svemu prema troškovniku. Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje mora se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim organom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizviđača, te garancijom i atestima od za to ovlaštenih ustanova (IGH ili sl.).
Sav materijal upotrebljen za zidarske radove mora odgovarati postojećim propisima i standardima.
Puna opeka od gline HRN B.D1.011
Fasadna puna opeka HRN B.D1.013
Šuplja opeka i blokovi od gline HRN B.D1.015
Šuplje pregradne ploče od gline HRN B.D1.022
Puni blokovi od laganog betona HRN U.N1.011
Šuplji blokovi od laganog betona HRN U.N1.020
Šuplji betonski blokovi HRN U.N1.100
Blokovi za montažne stropove HRN B.D1.030
Mort za zidanje HRN U.M2.010
Mort za žbukanje HRN U.M2.012
Cement HRN B.C1.010, 011, 012
Gašeni kreč HRN B.O1.020
Pijesak HRN U.M2.010, 012
Voda HRN U.M2.010
a) Zidovi
Zidati treba u pravilnom vezu, u potpuno horizontalnim redovima debljine 1 cm ispunjenim mortom. Mort mora odgovarati točno omjerima po količinama materijala označenim u poziciji N 301,1 prosječnih normi, a čvrstoća i kvaliteta mora odgovarati propisima HRN-i. Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa. Cement za produžen i cementni mort mora odgovarati propisima HRN-i. Vapno treba biti dobro gašeno i odležano. Ukoliko se radi s hidratiziranim vapnom obavezno se držati upute proizvođača. Pri zidanju ostaviti sve otvore za kanale, instalacije i sl., a prema projektu.
Kod zidova 10 i 12 cm iznad vrata uključiti u jediničnu cijenu zida izradu i montažu armirano betonskih montažnih nadvoja. Pri obračunu količine svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama, uključujući armirano betonske nadvoje kod nosivog zida. Svježe zidove treba zaštititi od utjecaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. Površine kod koji se samo naknadno obrađuju reške (fugiraju) treba pažljivo zidati sa čistim licem i oštrobridom opekom.
b) Žbukanje
Žbukanje zidova u pogodno vrijeme i kad su zidovi i stropovi potpuno suhi. Po velikoj zimi i vrućini treba izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja uslijed sušenja. Prije žbukanja treba plohe dobro očistiti i navlažiti. Spojnice moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe zida. Površine žbuke moraju biti glatke i ravne bez pukotina i visova. Uglovi i završeci oštri, ravni, okomiti, vodoravni ili u pravcu označenim u nacrtima. Sudar žbuka sa svim elementima ugrađenim u zid mora biti potpuno zatvoren i fino obrađen. Ploha žbuke ne smije prekoračiti ravnine ugrađenih okvira, doprozornika i dovratnika. Svi uglovi i sudari moraju biti oštro i ravno odrezani i pod ravnim kutem izvedeni.
c) Razni graditeljski radovi
Sve ugradbe izvesti točno po propisima i na mjestu označenom po projektu, a u vezi opisa pojedine stavke. Kod ugradbe doprozornika uključena je ugradba prozorskih klupčica, kutija za eslinger rolete, kutija za opruge kod eslingera, kutija za flos roletu i sl., dakle sve što ide uz doprozornik. Ovo se analogno odnosi i na druge ugradbe.
Kod stavaka, gdje je uz ugradbu označena i dobava, istu treba uključiti, a također i eventualnu izradu pojedinih elemenata, koji se izvode na gradilištu i ugrađuju montažno.
U cijenu treba uračunati svu zidarsku pripomoć obrtnicima, instalaterima, nošenje izuzetno teških predmeta, pripomoć kod raznih ugradbi, te materijal za ugradbu. Obračun za zidarske radove vrši se prema GN 301.
Jedinična cijena zidarskih radova mora sadržavati:
sav rad, uključivo prijenos, alat i mašine,
sav materijal, uključivo vezni,
svu potrebnu skelu, bez obzira na visinu i vrstu sa prolazima,
transportne troškove materijala,
potrebna oplata za zidarske svodove,
zaštita zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih nepogoda,
čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, žbuke sa odvozom
poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima.
sav potreban rad uključujući prenose, alat i mašine, sav poteban materijal,
svu potrebnu skelu, bez obzira na vrstu i visinu,
kvašenje i pačokiranje površine, gdje je to po gornjem opisu potrebno, izrada uzoraka od fasadne žbuke,
čišćenje prostorija po završenom radu sa odnosom šute,
poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima.
Jedinična cijena za razne graditeljske radove treba sačinjavati:
sav rad i transport, sav materijal (uključujući sav pomoćni materijal za ugradbe kao mort, ljepenka, skobe itd.),
sva potrebna bušenja i dubljenja,
izrada i postava drvenih podmetača potrebnih za ugradbu,
svu potrebnu skelu,
sva potrebna bušenja i dubljenja kod raznih ugradbi,
čišćenje objekta tokom gradnje i po završetku gradnje.
Ugradbu treba vršiti tako, da se ne čini šteta na ostalom dijelu objekta.
Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
IZOLATERSKI RADOVI
a) Hidroizolacije
Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati postojećim propisima i standardima HRN-i.
hladni premaz HRN U.M3.240
vrući premaz HRN U.M3.224, 244
ljepenka HRN U.M3.232, 221, 226
bitumenizirana juta HRN A.3.026, 027
Ukoliko je opis koje stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim organom. Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračunu.
Podloga za hidroizolaciju mora biti suha i čvrsta, ravna i bez šupljina na površini, te očišćena od prašine i raznih nečistoća. Svi spojevi izvedeni su potrebnim preklopima min. 10 cm, pažljivo izvesti savijanje, jer će sve manjkavosti i štete nastale lošom izvedbom izolacije snositi izvođač.
Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova (IGH ili sl.).
Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, već se mora ponovno izvesti izolacija cijele površine na trošak izvođača. Izvođač mora u tom slučaju o svom trošku izvesti i popravak pojedinih građevinskih i obrtničkih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili moraju demontirati.
Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301,5.
Jedinična cijena treba sadržavati:
sav rad, uključivo prenose, prijevoze, grijanja itd.,
sav potreban matreijal,
transport,
poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
uklanjanje svih otpada nakon izvedenih radova.
Ovi opći uvjeti mijenjau se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
Prije montaže na gradilištu, izvođač je dužan izgraditi razradu detalja izrade (ugradbe) pridržavajući se pravila dobrog zanata i uvažavajući klimatske uvjete, te dati ih na ovjeru projektantu i nadzoru.
Za atestirane detalje proizvođača nije potrebna suglasnost projektanta. Ovo se ne odnosi na posebne detalje koji su projektom već definirani.
b) Termoizolacija
Termoizolacija se izvodi od materijala koji imaju osobine da slabo provode toplinu (proračunom je određena vrijednost toplinske izolacije). Izvode se prema opisu troškovnika, kvalitetno i prema HRN-a, te tehničkim propisima za toplinsku i zvučnu izolaciju.
Obračun radova vrši se po m2 površine.
Jedinična cijena treba sadržavati:
sav rad i transport,
sav materijal uključivo pomoćni i vezni,
kompletnu ugradbu,
sve zaštite od temperaturnih i atmosferskih nepovoljnih utjecaja,
zaštita na radu,
poravak štete na svojim i tuđim radovima,
uklanjanje svih ostataka i čišćenje nakon rada.
Ovi uvjeti mijenjaju se ili dopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
B ZANATSKI RADOVI
BRAVARSKI RADOVI
Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije, u skladu sa pravilima zanata i prema važećim propisima. Dimenzioniranje pojedinih elemenata potkrijepiti statičkim izračunima te ih dostaviti na uvid projektantu. Nije dozvoljena upotreba neadekvatno dimenzioniranih elemenata.
Izvođač je dužan prije početka radova pregledati objekt, izvršiti potrebna mjerenja te dobiti odobrenje nadzornog inženjera ili odgovorne osobe postavljene sa strane investitora.
Također sve troškove vezane uz transport materijala i osoba, postavljanja i korištenja pomoćnih resursa ( skela ili sl. ), odvoz otpadnog materijala i sl potrebno je ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Izvođač je dužan zaštititi radni perimetar kako ne bi došlo do prolaza trećih osoba nevezanih uz radne aktivnosti a koje bi mogle zadobiti ozljede unutar perimetra rada.
Svi putevi kojim se vrši transport otpadnog materijala trebaju biti zaštićeni plastičnim folijama ili na drugi odgovarajući način. Izvođač je dužan tijekom izvođenja radova održavati čistoću i urednost gradilišta te po završetku radova dovesti radne površine u primjeren izgled.
Izvođač je dužan pridržavati se uputstva datih od strane ovlaštenih osoba koje zastupaju interes investitora bez obzira na napomene ili zamolbe korisnika ustanove. Eventualne primjedbe korisnika potrebno je prenjeti ovlaštenim osobama te temeljem dogovora izvršiti potrebne aktivnosti. U slučaju da je za uspješno obavljanje radova potrebno izvršiti zahvate koji nisu navedeni u troškovniku prije bilo kakvih aktivnosti potrebno je obavjestiti ovlaštenu osobu ili nadzor objekta te postupiti u skladu sa postignutim dogovorom.
IZRADA
Prije početka izrade bravarije obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na građevini. Elementi na gradilište dolaze spremni za montažu sa prethodno izvšenom zaštitom.
Oštećenja zaštite nastala naknadnim bušenjima te montažom popraviti će se na objektu sa predviđenim materijalima i sredstvima. Svi vijci i ostali dijelovi spajanja moraju biti izvedeni od visokokvalitetnog čelika potrebne čvrstoće. Vijčani spojevi moraju biti osigurani od odvrtanja za to predviđenim sredstvima.
Radioničke nacrte i detalje izrađuje izvoditelj i obavezno ih daje na suglasnost projektantu. Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traženjima projektanta. Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenje. Sve nosive dijelove treba statički provjeriti.
UGRADBA
Svi se bravarski elementi u pravilu trebaju ugrađivati suhim postupkom bez uporabe morta, tj. vijcima na predhodno ugrađene sljepe dovratnike ili sidra, turbovijcima ili drugim spojnim elementim koji brojem i čvrstoćom garantiraju statičku stabilnost konstrukcije. Sve sudarnice između metala i betona (zida) moraju biti brtvljene silikonom u boji prema naputku projektanta. Ukoliko nakon postavljanja bravarije slijede zidarski radovi izvođač je dužan adekvatno zaštititi ugrađenu bravariju pvc najlonom i samoljepljivim trakama od prskanja žbuke ( vapno, cement .. ).
ČELIČNI SLJEPI DOVRATNICI
Sve podkonstrukcije kao i sljepi dovratnici sastavni su dio stavke u kojima ih se navodi, te kao takvi trebaju biti izraženi kroz cijenu stavke.
Sljepe dovratnike za klasične otvore prozora i vrata izvesti od čeličnih cijevi dimenzija 40 x 20 x 2 mm. Spajanje profila u cjelinu izvesti postupkom elektro zavarivanja. Površinu profila potrebno je očistiti od rđe i naslaga masnoće te premazati zaštitnim antikorozivnim sredstvom, ( kao FEROLIN ). Nakon sušenja i stvaranja tankog filma izvršiti bojanje sljepih dovratnika anntikorozivnim temeljnim premazom u dvije ruke.
Sidrenje sljepih dovratnika može se izvesti na dva načina:
Ukoliko se sidrenje vrši isturenim lamelama potrebno je izvesti lamele iz trakastog plosnatog čelika presjeka 30 x 5 mm u duljini od cca 100 do 150 mm. Razmak između lamela ovisi o dimenzijama i predviđenim težinama stijene te opterećenju kojem će biti izložene. Takve lamele se vare na štok i postavljaju pod potrebnim kutem. Nakon antikorozivne zaštite i odgovarajućeg premazivanja postavljaju se u otvor te učvršćuju zidarski uz pomoć betona ili morta.
Sidrenje se može izvesti i klasičnim načinom gdje se u sljepim dovratnicima izbuše rupe promjera 10 do 12 mm. Razmak između rupa ovisi o dimenzijama i predviđenim težinama stijene te opterećenju kojem će biti izložene. Nakon toga kroz tako pripremljene otvore nabijaju se čelične osovine ( tondini ). Vrh zabijenih osovina mora biti niži od nivoa sljepog dovratnika za cca 2 mm. Spoj profila dovratnika i osovine dodatno se zavari gdje var ispunjava prije navedenu dubinu od cca 2 mm. Višak vara potrebno je odbrusiti te ponovo provesti propisanu antkorozivnu zaštitu.
MATERIJAL
Vrata trebaju biti opremljena standardnim načinom zatvaranja putem brave, kvake te prihvatnika.
Besprijekorno brtvljenje osigurati sistemom dvostrukog brtvljenja. Sve brtve moraju biti izrađene iz visokokvalitetnog EPDM. Centralno brtvljenje izvesti po unutarnjem perimetru zaključno 50 mm do kuta. Spajanje centralne brtve na kutevima izvesti pomoću vulkaniziranih kutnika. Vođenje brtve do kuta te ljepljenje krajeva pod kutem od 45° nije dozvoljeno. Po vanjskom perimetru stakla ne smije biti više od jednog prekida brtve i to na gornjem djelu otvora tj brtva mora biti iz jednog komada. Ovakav način brtvljenja daje kvalitetnije rezultate u odnosu na umetanje i ljepljenje kutnika koji u ovom slučaju nisu dozvoljeni.
Materijal i elementi koje izvođač isporučuje i ugrađuje na objektu moraju biti u skladu sa propisima HRN-i, a oni za koje ne postoje moraju posjedovati ateste od odgovarajućih ustanova da odgovaraju predviđenoj mjeri.
Opći građevinski čelici HRN C.B.0.500
Kvadratni čelici vruće valjani HRN C.B.3.024
Plosni čelici vruće valjani HRN C.B.3.025
Okrugli čelici vruće valjani HRN C.B.021
Čelični ravnokraki ugaonici sa zaobljenim rubovima vruće valjani HRN C.B.3.101
Vučeni čelici tehnički propisi za izradu i isporuku HRN C.B.3.402
Betonsko željezo okruglo vruće valjano HRN C.K.020
Toplovaljani rebrasti lim oblik i mjere HRN C.B.4.114
Čelične cijevi bez šava tehnički uvjeti za izradu i isporuku HRN C.B.5.020
Profil šipke i žica od aluminijskih legura i aluminija HRN C.C.3.120
Ravnokraki ugaonici od aluminija i aluminijskih legura HRN C.C.3.202
U-profili od aluminija i aluminijske legure HRN C.C.3.203
Specijalno složeni profili od aluminijskih legura prešani HRN C.C.3.220
Limovi i trake od aluminija HRN C.C.4.020
Pocinčani lim HRN C.B.4.081 i HRN C.E.4.020
Čelični lim HRN C.B.4.011 - 017, HRN C.B.4.030 i HRN C.B.4.110 - 113
Osnovno premazno sredstvo s minijem HRN C.T.7.326 i HRN C.T.7.327
Osnovni minij po standardu HRN H.C.1.023
Cinkov kromat HRN H.1.034
Prilikom izrade dotičnih radova ovog troškovnika izvođač mora u potpunosti zadovoljiti uvjetima opisa pojedine stavke troškovnika, kao i propise propisane Sl. listom:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu 49/70.
Tehničkim uvjetima za izvođenje bravarskih radova,čeličnih i aluminijskih konstrukcija.
Tehničkih uvjeta za izvođenje radova na antikorozivnoj zaštiti.
Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu Sl. list br.42 od 16.10.1968.
Svih ostalih HRN-i u vezi ispitivanja prozora, vrata i okova.
Jedinična cijena stavke ovog troškovnika pored opisanih radova svake stavke i ovih uvjeta treba obuhvatiti i sve prateće radove koji se neće posebno naplačivati.
Prema tehničkim uvjetima za izvođenje bravarskih radova čeličnih i aluminijskih konstrukcija - prateći radovi ( tj. svi oni radovi koji bez posebnog navođenja spadaju u bravarske radove i obavezni su za izvođenje).
Sve bravarske radove izvesti iz kvalitetnog materijala, a prema detaljima i ovom opisu.
Svi spojevi trebaju biti vareni, obrađeni odnosno nitani prema propisu za te vrste radova. Upotrijebiti se mora točno odgovarajući profil i debljina lima.
U jediničnoj cijeni uključena je nabava materijala, izrada u radionici, sav unutarnji i vanjski transport do mjesta ugradbe, te ugradba i dotjerivanje do besprijekornog funkcioniranja svih pokretnih dijeloova. Također je u jediničnoj cijeni uključena izrada prototipa, ukoliko se radi o elementima koji treba da se izvedu u većem broju. Zatim izrada, upasivanje i provizorno pričvršćenje na mjestima uz zidove i stropove, obostrano pričvršćenje oko čeličnih elemenata, brtvljenje svih spojeva sa drugim elementima trajno elastičnim kitom i dr. Svi elementi moraju biti zaštičeni anikorozivnim premazom i to: priprema podloge, miniziranje, ličenje uljenom bojom, u tonu i po izboru projektanta.
Ukoliko pojedinom stavkom nije drugačije propisano, ugradba će se izvesti upucavanjem na dozvoljenom broju mjesta, te će se smatrati da je sav materijal i rad za ovakav način ugradbe uračunat u jediničnu cijenu. Okov po izboru projektanta.
Cijena radova treba obuhvaćati kompletan rad.
Napomena:
Izvođač radova prije izvedbe predlaže detalj konstrukcije (radioničke nacrte) i način ugradbe i daje na uvid i odobrenje projektantu - nadzornom organu, zatim mora dobiti i od projektanta pismeno odobrenje za izvedbu i ugradbu istog. Nakon izrade izvedbenih projekata, projektant zadržava pravo izmjene stavki zbog usklađenja sa projektom bez naknade u cijeni za izvođača radova.
Mjere iz troškovnika i projekta obavezno kontrolirati u naravi prije izvedbe.
Obračun pojedinih stavaka troškovnika kako je predviđeno u opisu pojedine stavke troškovnika.
STOLARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju šema i troškovnika, pa se neće uzeti u obzir naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta.
Davanjem ponude ponuđać usvaja u cjelosti ove uvjete:
Ponuđač nadi gotov stolarski element:
izrada u radionici sa dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom izvedbom,
kompletna montaža i ugradba na gradilištu,
sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje,
eventualno potrebnu radnu skelu sa postavom i skidanjem (izuzima se fasadna skela),
ostakljenjem, vrstom stakla, naznačenoj u pojedinoj stavci, sa kitanjem silikonskim kitom,
završna obrada kako je u pojedinoj stavci označeno,
okov prvoklasan za fukcionalnu upotrebu sa naznakom proizvoda,
čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, svu štetu i troškove poravka kao posljedicu nepažnje u toku izvedbe,
troškove zaštite na radu.
MATERIJALI
a) Stolarski
Prozore i vrata izvoditi prema Tehničkim propisima za prozore i vrata NN 69/06.
Tehnička svojstva prozora i vrata,ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opće i
posebne zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u građevini i moraju biti specificirana prema normi
HRN EN 14351-1:2006 dok staklo u graditeljstvu mora biti specificirano prema HRN EN 572-9:2005.
Svi stolarski elementi koji se ugrađuju po ovim uvjetima izvode se od jelovine (završna obrada ličenjem) ili hrastovine i jasena I klase kod elemenata koji ostaju u prirodnoj boji drva. Drvo ne smije imati pogreške koje potječu od kukaca, kao što su bušotine i crvotočine. Drvo treba biti ravno rašteno sa pravilnim godovima, bez pukotina, smolastih kvrga i smoljnjača, te mehaničkih oštečenja. Drvo mora biti odležano i suho za prozore i vrata koje se liče može sadržavati 13 - 15 % vlage.
IZVEDBA I OBRADA
Prije pristupa izradi stolarije izvođač je obavezan prekontrolirati količine i zidarske veličine otvora na gradilištu. Radioničke nacrte izrađuje izvođač stolarskih radova, te dostavlja na usaglašavanje projektantu. Izvođač je dužan sa rukovodiocem gradilišta definirati redosljed izrade i isporuke stolarskih elemenata.
Svi stolarski elementi isporučuju se na gradilištu kao gotov finalni proizvod osim onog dijela stolarije koji se liči na gradilištu.
Sva stolarija kod dostava mora biti zaštičena, dok se finalno obrađeni proizvodi zaštičuju i nakon ugradbe od nenamjernog oštečenja, a što je sdržano u jediničnoj cijeni.
Svi dovratnici prije mokre ugradbe moraju biti zaštičeni ljepenkom ili PVC folijom prema zidu i to sa svih ugradbenih strana.
Dovratnici su izrađeni od jelovog masiva, ličeni uljenom bojom po izboru projektanta.
U cijenu ulazi gotov finalni ugrađeni proizvod, sa ličenjem i ostakljenjem, komplet sa svim opšavima i okovom.
Unutarnja vratna krila standardna glatka, od panela 42 mm, obložena furnirom, po izboru projektanta, ili puno drvo (jasen) lakirano prozirnim mat lakom.
OKIVANJE
Izvođač radova obavezan je dobaviti, montirati te u cijenu ukalkulirati:
- standardni okov od bijelog metala dimenzioniran prema veličini otvora, za besprijekornu upotrebu pojedinog stolarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama šema posebno sve iskazano,
- sve željezne, aluminijske i gumene profile pojedinog stolarsko elementa,
- svi željezni dijelovi koji se ugrađuju na stolarskim elementima moraju prethodno biti anitikorozivno zaštićeni ili pocinčani, a sva nova vezna sredstva (čavli, vijci, moždanici i sl.) za elemente koji se liče su prema propisima HRN-i.
VELIČINE
Sve iskazane veličine su veličine svijetlih i zidarskih otvora, koje treba prije izrade stavaka stolarije obavezno prekontrolirati na objektu.
LIČILAČKI RADOVI
Tehničko obračunski uvjeti:
Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troškovniku, te uputama projektanta i nadzornog organa. Sav upotrebljeni materijal treba zadovoljavati postojeće uzance i propise, a posebno:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu,
Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih -ličilačkih radova HRN U.F.2.015.
Ukoliko opis neke od vrste dovodi do sumnje u način izvedbe, izvođač treba pravovremeno tražiti objašnjenje od projektanta.
U jediničnu cijenu svake vrste radova treba uključiti: osnovni i pomoćni materijal, rastur materijala, transport do gradilišta i na gradilištu, trošak za izradu ili oštećenje skele i ostalih pomoćnih konstrukcija, trošak održavanja kvalitete izvedenog rada i zaštite dopremljenog materijala na gradilište, uklanjanja nečistoća ili šteta pruzrokovanih vlastitim radom, kao i trošak otpreme materijala. Jedinična cijena prema tome treba obuhvatiti sve troškove za izvedbu jedinice vrste rada prema opisu u troškovniku.
Izvedeni rad i upotrebljeni materijal mora u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) biti jednak uzorku, što ga odabere projektant od najmanje 5 uzoraka, koje proizvođač izrađuje bez naplete. Materijal za izvedbu soboslikarskih-ličilačkih radova je naveden u stavkama troškovnika.
Od primjenjenih se materijala traži da imaju prionljivost za podlogu, po mogučnosti da penetriraju u podlogu, da se njima jednostavno radi, da dobro "pokrivaju", da su im boje stalne, da su otporni na utjecaj sredine kojima su izloženi, da se ne brišu sa ploha na koje su naneseni, da su bezopasni za okolinu, da se premazi njima mogu obnavljati bez posebnih prethodnika i sl.
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvođenje soboslikarskih radova i ako ona nije pogodna za taj rad, mora o tome pismeno obavijestiti svog naručioca radova, kako bi se na vrijeme mogla popraviti i prirediti za soboslikanje i ličenje. Kasnije povezivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi loše podloge, neće se uzimati u obzir. Na neuredne podloge ne može se izvoditi rad dok se podloge ne urede. Predviđa se da se svi stropovi i zidovi koji budu bojeni prethodno obrade "Gletafax" masom i potpuno zaglade, a zatim da ih se boji bojom za unutarnje radove.
Betonske površine zidova, stropova, podova, obradit će se prema potrebi gletafiksom, a zatim bojiti premazom betonplastike.
Svi premazi izvode se najmanje sa tri premazivanja i to: osnovnim ili podložnim slojem, zaštitnim premazom i završnim premazom, ako to u troškovniku nije drugačije označeno. Svako od tih premazivanja mora biti čvrsto povezano za podlogu na koju se nanosi.
Prilikom izvođenja, utvrđivanja kvalitete izvedbe i obračuna vrijede uvjeti iz knjižice SB "Soboslikarsko-ličilački radovi" izdanje R. Hrvatske.
KERAMIČARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI ZA KERAMIČARSKE RADOVE
Radove raditi u skladu s HRN EN 14411:2004 i Tehničkim uvjetima za izvođenje keramičarskih radova HRN U.F2.011/77.Ljepila za pločice prema HRN EN 12004:2008.
PODOVI
• Keramičke pločice HRN EN 14411:2004
JEDINIČNA CIJENA UKLJUČUJE:
Uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija
• Tehnološku razradu svih detalja
• Izradu shema polaganja
• Sav spoj materijala i materijala za fugiranje
• Postavu i skidanje radne skele
• Sve posredne i neposredne troškove za rad,materijal,alat i građevinske strojeve
• Sve transporte
• Čišćenje tokom rada
• Odvoz i zbrinjavanje smeća
• Završno čišćenje prije primopredaje radova
• Nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima